## ORÇAMENTO SEM BDI (hidden)
0 |  | VORTEX ENGENHARIA DE PROJETOS
SECRETARIA MUNICICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA:- AMPLIAÇÃO E REFORMA CMEI ANIBAL ROSA NASCIMENTO
LOCALIZAÇÃO:- AVENIDA JOSÉ MARCELINO, SN, CEP: 75.700-000
[5 empty] | BDI ADOTADO | #REF!
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | QUANT. | PREÇO UNIT |  | VALOR R$ |  | FONTE DE PREÇOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. |  | MAT | MO | MAT | MO
I | DEMOLIÇÕES
1.1 | ESTRUTURA ANTIGA
1.1.1 | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COM REAPROVEITAMENTO | M² | 237.57 | 0 | 5.57 | 0 | 1323.26 | Serviço: 020101 - AGETOP
1.1.2 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE AÇO DE COBERTURA COM REAPROVEITAMENTO | M² | 237.57 | 0 | 12.07 | 0 | 2867.47 | Serviço: 020103 - AGETOP
1.1.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 340.74 | 0 | 25.45 | 0 | 8671.83 | Serviço: 020118 - AGETOP
1.1.4 | RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO | UNID. | 19 | 0 | 4.64 | 0 | 88.16 | Serviço: 020106 - AGETOP
1.1.5 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO E CONTRAPISO | M² | 237.57 | 0 | 13 | 0 | 3088.41 | Serviço: 020112 - AGETOP
1.1.6 | RETIRADA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES | H | 2 | 0 | 11.61 | 0 | 23.22 | Serviço: 020162 - AGETOP
1.1.7 | RETIRADA DE FORRO DE PVC | M² | 179.65 | 0 | 3.38 | 0 | 607.22 | Serviço: 020147 - AGETOP
1.2 | BANHEIROS E COZINHA
1.2.1 | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COM REAPROVEITAMENTO | M² | 64.52 | 0 | 5.57 | 0 | 359.38 | Serviço: 020101 - AGETOP
1.2.2 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA DE COBERTURA COM REAPROVEITAMENTO | M² | 64.52 | 0 | 12.07 | 0 | 778.76 | Serviço: 020103 - AGETOP
1.2.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS E EMBOÇO | M² | 34.83 | 0 | 7.13 | 0 | 248.34 | Serviço: 020115 - AGETOP
1.2.4 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 92.85 | 0 | 25.45 | 0 | 2363.03 | Serviço: 020118 - AGETOP
1.2.5 | RETIRADA DE VASO SANITÁRIO E RESPECTIVAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA | UNID. | 7 | 0 | 2.55 | 0 | 17.85 | Serviço: 020137 - AGETOP
1.2.6 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO E CONTRAPISO | M² | 32.61 | 0 | 13 | 0 | 423.93 | Serviço: 020112 - AGETOP
1.2.7 | RETIRADA DE LAVATÓRIO E RESPECTIVAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA | UNID. | 8 | 0 | 3.39 | 0 | 27.12 | Serviço: 020138 - AGETOP
SUB TOTAL ITEM I | [5 empty] | 0 | 20887.98
TOTAL GERAL ITEM I | [5 empty] | 20887.98
II | AMPLIAÇÃO - E REFORMA DAS SALAS DE AULA, MULTIMEIOS E INFORMÁTICA. |  |  |  |  | 0 | 0
2.0 | SERVIÇOS INICIAIS
2.1 | PLACA INDICATIVA DA OBRA MEDINDO 3,00X1,50M, EM CHAPA METÁLICA COM ESTRUTURA DE MADEIRA DE FIXAÇÃO | M² | 4.5 | 126.61 | 9.77 | 569.75 | 43.97 | Serviço: 021301 - AGETOP
2.2 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | M² | 477.67 | 0 | 2.04 | 0 | 974.45 | Serviço: 020202 - AGETOP
2.3 | LOCAÇÃO DA OBRA COM EXECUÇÃO DE GABARITO | M² | 477.67 | 2.15 | 2.69 | 1026.99 | 1284.93 | Serviço: 020701 - AGETOP
SUB TOTAL ITEM 2.0 | [5 empty] | 1596.74 | 2303.35
TOTAL ITEM 2.0 | [5 empty] | 3900.09
3.0 | INFRAESTRUTURA
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,0M | M³ | 8.93 | 0 | 26.12 | 0 | 233.25 | Serviço: 040101 - AGETOP
3.2 | APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COM MAÇO DE 30,0KG | M² | 29.7667 | 0 | 4.07 | 0 | 121.15 | Serviço: 041002 - AGETOP
3.3 | ESTACA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA "IN LOCO"" DN 30,0CM | M | 315 | 21.03 | 26.31 | 6624.45 | 8287.65 | Serviço: 050302 - AGETOP
3.4 | CONCRETO ARMADO FCK=20,0 MPA P/ BALDRAMES E BLOCOS DE CONCRETO, INCL. FORMA E LANÇAMENTO | M³ | 25.81 | 712.44 | 333.1 | 18388.08 | 8597.31 | SINAPI GO 73346
SUB TOTAL ITEM 3.0 | [5 empty] | 25012.53 | 17239.36
TOTAL ITEM 3.0 | [5 empty] | 42251.89
4.0 | MOVIMENTO DE TERRA
4.1 | FORNECIMENTO DE TERRA DE 1ª CATEGORIA, COMPREENDENDO A ESCAVAÇÃO EM JAZIDA, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO EM CAMADAS DE 20 EM 20CM | M³ | 389.616 | 17.57 | 6.93 | 6845.55 | 2700.04 | SINAPI GO 55835
4.2 | MURO DE ARRIMO EM CANALETA PADRÃO AGETOP INCLUSO FUNDAÇÃO | M² | 119.724 | 118.31 | 119.41 | 14164.55 | 14296.24 | Serviço: 061130 - AGETOP
SUB TOTAL ITEM 4.0 | [5 empty] | 21010.1 | 16996.28
TOTAL ITEM 4.0 | [5 empty] | 38006.38
5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME COM TRÊS DEMÃOS CRUZADAS DE SIKATOP-100 OU EQUIVALENTE | M² | 149.868 | 6.22 | 14.79 | 932.18 | 2216.55 | Serviço: 120902 - AGETOP
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE MURO DE ARRIMO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M² | 259.394 | 8.3 | 1.72 |  |  | Serviço: 121101 - AGETOP
SUB TOTAL ITEM 5.0 | [5 empty] | 932.18 | 2216.55
TOTAL ITEM 5.0 | [5 empty] | 3148.73
6.0 | SUPERESTRUTURA
6.1 | CONCRETO ARMADO FCK 20,0 MPA PARA PILARES, INCL. FORMA E LANÇAMENTO | M³ | 5.67 | 712.44 | 333.1 | 4039.53 | 1888.68 | SINAPI GO 73346
6.2 | CONCRETO ARMADO FCK 20,0 MPA PARA VIGAS DE RESPALDO DA COBERTURA, INCL. FORMA E LANÇAMENTO | M³ | 11.85 | 712.44 | 333.1 | 8442.41 | 3947.24 | SINAPI GO 73346
6.3 | LAJE DE CONCRETO TRELIÇADA, INCLUSIVE CAPA DE CONCRETO ARMADO E=4,0CM | M³ | 28.08 | 59.44 | 39.49 | 1669.08 | 1108.88 | SINAPI GO 74141/004
6.4 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO FCK=15,0MPA (10X15CM) | M³ | 4.0705 | 970.9 | 641.36 | 3952.1 | 2610.69 | SINAPI GO74200/001
SUB TOTAL ITEM 6.0 | [5 empty] | 18103.12 | 9555.49
TOTAL ITEM 6.0 | [5 empty] | 27658.61
7.0 | VEDAÇÃO
7.1 | ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 X 20 X 20 CM, E=10CM, COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA | M² | 992.88 | 11.83 | 19.66 | 11745.77 | 19520.02 | Serviço: 100201 - AGETOP
7.2 | ALVENARIA EM ELEMENTOS VAZADOS | M² | 22.24 | 57.7 | 36.56 | 1283.25 | 813.09 | Serviço: 100501 - AGETOP
SUB TOTAL ITEM 7.0 | [5 empty] | 13029.02 | 20333.11
TOTAL ITEM 7.0 | [5 empty] | 33362.13
8.0 | COBERTURA SALAS
8.1 | ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA PARA TELHAS TIPO FIBROCIMENTO | M² | 412.38 | 45.15 | 19.35 | 18618.96 | 7979.55 | SINAPI GO 72111
8.2 | TELHA TIPO FIBROCIMENTO 6mm. | M² | 412.38 | 18.7 | 5.38 | 7711.51 | 2218.6 | Serviço: 160501 -AGETOP
8.3 | CALHA ÁGUA FURTADA EM CHAPA 24USG | M | 65.71 | 11.38 | 40.4 | 747.78 | 2654.68 | Serviço: 160963 - AGETOP
8.4 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | M | 149.95 | 5.78 | 12.22 | 866.71 | 1832.39 | Serviço: 160602 - AGETOP
SUB TOTAL ITEM 8.0 | [5 empty] | 27944.96 | 14685.22
TOTAL ITEM 8.0 | [5 empty] | 42630.18
9.0 | COBERTURA PÁTIO
9.1 | CALHA ÁGUA FURTADA EM CHAPA 24USG | M | 45 | 11.38 | 40.4 | 512.1 | 1818 | Serviço: 160963 - AGETOP
9.2 | FECHAMENTO LATERAL EM CHAPA METÁLICA | M² | 74.28 | 28.7 | 66.98 | 2131.84 | 4975.27 | SINAPI GO 74244/001
9.3 | FECHAMENTO EM VENEZIANA TIPO BREEZE | M² | 92.85 | 249.37 | 33.44 | 23154 | 3104.9 | Serviço: 180402 - AGETOP
9.4 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | M | 61.9 | 5.78 | 12.22 | 357.78 | 756.42 | Serviço: 160602 - AGETOP
SUB TOTAL ITEM 9.0 | [5 empty] | 26155.72 | 10654.59
TOTAL ITEM 9.0 | [5 empty] | 36810.31
10.0 | COBERTURA CORREDORES
10.1 | ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA PARA POLICARBONATO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE E COBERTURA COM POLICARBONATO ALVEOLAR ESPESSURA DE 6,0MM | M² | 104.74 | 135 | 55 | 14139.9 | 5760.7 | PRAÇA
10.2 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA N°24USG | M | 77.48 | 11.38 | 40.4 | 881.72 | 3130.19 | Serviço: 160963 - AGETOP
10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | UNID. | 82.1 | 5.78 | 12.22 | 474.54 | 1003.26 | Serviço: 160602 - AGETOP | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | 10.3 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS
10.4 | CORRIMÃO DE TUBOS DE FERRO Ø-1.1/2", PAREDE DE 2,25MM | M | 63.45 | 50.73 | 9.53 | 3218.82 | 604.68 | Serviço: 180328 - AGETOP
SUB TOTAL ITEM 10.0 | [5 empty] | 18714.98 | 10498.83
TOTAL ITEM 10.0 | [5 empty] | 29213.81
11.0 | REVESTIMENTOS
11.1 | CHAPISCO EM TETOS TRAÇO 1:3 DE CIMENTO E AREIA GROSSA | M² | 132.03 | 3.92 | 5.97 | 517.56 | 788.22 | Serviço: 200506 - AGETOP
11.2 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRAÇO 1:3 DE CIMENTO E AREIA GROSSA | M² | 325.3 | 1.18 | 2.39 | 383.85 | 777.47 | Serviço: 200101 - AGETOP
11.3 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRAÇO 1:3 DE CIMENTO E AREIA GROSSA | M² | 988.169 | 1.18 | 2.39 | 1166.04 | 2361.72 | Serviço: 200101 - AGETOP
11.4 | REBOCO EM TETOS TRAÇO 1:2:8 | M² | 132.03 | 6.61 | 17.26 | 872.72 | 2278.84 | Serviço: 200500 - AGETOP
11.5 | REBOCO EM PAREDES INTERNAS TRAÇO 1:2:8 | M² | 975.9 | 6.61 | 17.26 | 6450.7 | 16844.03 | Serviço: 200500 - AGETOP
11.6 | REBOCO EM PAREDES EXTERNAS TRAÇO 1:2:8 | M² | 988.169 | 6.61 | 17.26 | 6531.8 | 17055.8 | Serviço: 200500 - AGETOP
11.7 | EMBOÇO PARA AZULEJOS TRAÇO 1:2:8 | M² | 290.184 | 3.94 | 9.61 | 1143.32 | 2788.67 | Serviço: 200200 - AGETOP
11.8 | AZULEJO AZUL 10X10CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADOS COM ARG. DE CIMENTO COLANTE, INC. REJUNTAMENTO(RODAMEIO) | M² | 290.184 | 18.78 | 18.74 | 5449.66 | 5438.05 | Serviço: 201101 - AGETOP
11.9 | AZULEJOS BRANCOS 20X20CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADOS COM ARG. DE CIMENTO COLANTE, INC. REJUNTAMENTO | M² | 290.184 | 18.78 | 18.74 | 5449.66 | 5438.05 | Serviço: 201101 - AGETOP
SUB TOTAL ITEM 11.0 | [5 empty] | 27965.31 | 53770.85
TOTAL ITEM 11.0 | [5 empty] | 81736.16
12.0 | ESQUADRIAS METÁLICAS
12.1 | JA02-JANELA DE ALUMINIO NATURAL MAXIM AR COM VIDRO E FERRAGENS (60X60cm) | M² | 0.72 | 339.66 | 30.63 | 244.56 | 22.05 | Serviço: 180101 - AGETOP
12.3 | JA04-JANELA DE ALUMINIO NATURAL MAXIM AR COM VIDRO E FERRAGENS (180X60cm) | M² | 12.96 | 339.66 | 30.63 | 4401.99 | 396.96 | Serviço: 180101 - AGETOP
12.5 | JA07-JANELA DE ALUMINIO NATURAL DE CORRER COM VIDRO E FERRAGENS (180X120cm) | M² | 108 | 339.66 | 30.63 | 36683.28 | 3308.04 | Serviço: 180101 - AGETOP
12.7 | JA10-JANELA DE ALUMINIO NATURAL DE CORRER COM VIDRO E FERRAGENS (240X160cm) | M² | 11.52 | 339.66 | 30.63 | 3912.88 | 352.86 | Serviço: 180101 - AGETOP
12.8 | PORTAS SANITÁRIOS DE ALUMÍNIO NATURAL TIPO 10 | M² | 6 | 209.08 | 31.24 | 1254.48 | 187.44 | Serviço: 180509 - AGETOP
SUB TOTAL ITEM 12.0 | [5 empty] | 46497.19 | 4267.35
TOTAL ITEM 12.0 | [5 empty] | 50764.54
13.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
13.1 | PM01-PORTA DE MADEIRA COMUM COMPLETA (80X210cm) | UNID. | 7 | 192.27 | 102.79 | 1345.89 | 719.53 | Serviço: 170103 - AGETOP
13.2 | PM02- PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO CHAPA E BARRA METÁLICA (80X210cm) | UNID. | 12 | 272.23 | 112.82 | 3266.76 | 1353.84 | Serviço: 170106 - AGETOP
13.3 | PM03- PORTA DE MADEIRA COM CHAPA E BARRA METÁLICA (80X210cm) | UNID. | 4 | 272.23 | 112.82 | 1088.92 | 451.28 | Serviço: 170106 - AGETOP
SUB TOTAL ITEM 13.0 | [5 empty] | 5701.57 | 2524.65
TOTAL ITEM 13.0 | [5 empty] | 8226.22
14.0 | PISOS
14.1 | LASTRO DE CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, SARRAFEADO, E=5,0CM | M² | 852.12 | 9.38 | 7.36 | 7992.89 | 6271.6 | Serviço: 220050 - AGETOP
14.2 | REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:3, E=2,0CM | M² | 852.12 | 6.02 | 7.03 | 5129.76 | 5990.4 | Serviço: 120101 - AGETOP
14.3 | PISO CERÂMICO BRANCO, MEDINDO 40X40CM, PEI-5, COM BASE DE BARRO BRANCO INCLUSIVE REJUNTE NA COR CINZA OUTONO | M² | 569.19 | 31.57 | 19.59 | 17969.33 | 11150.43 | Serviço: 220309 - AGETOP
14.4 | RODAPÉ DE PISO CERÂMICO, H=7,0CM, ASSENTADO COM ARG. DE CIMENTO COLANTE E REJUNTE NA COR CINZA OUTONO | M | 454.33 | 1.85 | 4.56 | 840.51 | 2071.74 | Serviço: 220310 - AGETOP
14.5 | PISO CIMENTADO DESEMPENADO | M² | 454.32 | 6.53 | 9.72 | 2966.71 | 4415.99 | Serviço: 220112 - AGETOP
SUB TOTAL ITEM 14.0 | [5 empty] | 34899.2 | 29900.16
TOTAL ITEM 14.0 | [5 empty] | 64799.36
15.0 | DIVISÓRIAS E BANCADAS
15.1 | DIVISÓRIA SANITÁRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM TODAS AS FACES POLIDAS, E FACE FRONTAL DUPLA, H=1,90M, E=2CM | M² | 16.72 | 200.81 | 62.32 | 3357.54 | 1041.99 | Serviço: 100320 - AGETOP
15.2 | SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | M² | 27.68 | 213.34 | 19.1 | 5905.25 | 528.69 | Serviço: 220920 - AGETOP
15.3 | BANCADAS PARA PIAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | M² | 47.64 | 242.34 | 35 | 11545.08 | 1667.4 | Serviço: 271608 - AGETOP
| SUB TOTAL ITEM 15.0 |  |  |  |  | 20807.87 | 3238.08
TOTAL ITEM 15.0 | [5 empty] | 24045.95
16.0 | PINTURA
16.1 | SELADOR ACRÍLICO EM TETOS | M² | 132.03 | 0.65 | 0.63 | 85.82 | 83.18 | Serviço: 261005 - AGETOP
16.2 | MASSA CORRIDA EM PAREDES INTERNAS DUAS DEMÃOS | M² | 11.52 | 1.37 | 6.32 | 15.78 | 72.81 | Serviço: 261300 - AGETOP
16.3 | SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS | M² | 988.169 | 0.65 | 0.63 | 642.31 | 622.55 | Serviço: 261005 - AGETOP
16.4 | LATÉX DUAS DEMÃOS EM TETOS | M² | 132.03 | 2.17 | 4.32 | 286.51 | 570.37 | Serviço: 261302 - AGETOP
16.5 | LATÉX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS | M² | 11.52 | 2.17 | 4.32 | 25 | 49.77 | Serviço: 261302 - AGETOP
16.6 | LATÉX ACRÍLICO DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS | M² | 988.169 | 2.52 | 5.12 | 2490.19 | 5059.43 | Serviço: 261001 - AGETOP
SUB TOTAL ITEM 16.0 | [5 empty] | 3545.61 | 6458.11
TOTAL ITEM 16.0 | [5 empty] | 10003.72
SUB TOTAL GERAL - AMPLIAÇÃO - E REFORMA DAS SALAS DE AULA, MULTIMEIOS E INFORMÁTICA | [5 empty] | 291916.1 | 225529.96
TOTAL GERAL - AMPLIAÇÃO - E REFORMA DAS SALAS DE AULA, MULTIMEIOS E INFORMÁTICA. | [5 empty] | 517446.06
III | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E REFEITÓRIO E REFORMA NA COZINHA E AREA TECNICA. |  |  |  |  | 0 | 0
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | M² | 675.61 | 0 | 2.04 | 0 | 1378.24 | Serviço: 020202 - AGETOP
1.2 | LOCAÇÃO DA OBRA COM EXECUÇÃO DE GABARITO | M² | 675.61 | 2.15 | 2.69 | 1452.56 | 1817.39 | Serviço: 020701 - AGETOP
SUB TOTAL ITEM 1.0 | [5 empty] | 1452.56 | 3195.63
TOTAL ITEM 1.0 | [5 empty] | 4648.19
2.0 | INFRAESTRUTURA
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, PROFUNDIDADE DE ATÉ 2,0M | M³ | 4.75 | 0 | 26.12 | 0 | 124.07 | Serviço: 040101 - AGETOP
2.2 | APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COM MAÇO DE 30,0KG | M² | 15.8333 | 0 | 4.07 | 0 | 64.44 | Serviço: 041002 - AGETOP
2.3 | BROCA A TRADO DE CONCRETO ARMADO Ø-25,0CM | M | 261 | 21.03 | 26.31 | 5488.83 | 6866.91 | Serviço: 050302 - AGETOP
2.4 | CONCRETO ARMADO FCK=20,0 MPA P/ BALDRAMES E BLOCOS DE CONCRETO, INCL. FORMA E LANÇAMENTO | M³ | 4.75 | 712.44 | 333.1 | 3384.09 | 1582.23 | SINAPI GO 73346
SUB TOTAL ITEM 2.0 | [5 empty] | 8872.92 | 8637.65
TOTAL ITEM 2.0 | [5 empty] | 17510.57
3.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
3.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME COM TRES DEMÃOS CRUZADAS DE SIKATOP-100 OU EQUIVALENTE | M² | 79.93 | 6.22 | 14.79 | 497.16 | 1182.16 | Serviço: 120902 - AGETOP
SUB TOTAL ITEM 3.0 | [5 empty] | 497.16 | 1182.16
TOTAL ITEM 3.0 | [5 empty] | 1679.32
4.0 | SUPERESTRUTURA
4.1 | CONCRETO ARMADO FCK 20,0 MPA PARA PILARES, INCL. FORMA E LANÇAMENTO | M³ | 3.65 | 712.44 | 333.1 | 2600.41 | 1215.82 | SINAPI GO 73346
4.2 | CONCRETO ARMADO FCK 20,0 MPA PARA VIGAS DE RESPALDO, INCL. FORMA E LANÇAMENTO | M³ | 6.37 | 984.36 | 474.02 | 6270.37 | 3019.51 | SINAPI GO 73346
4.3 | LAJE DE CONCRETO TRELIÇADA, INCLUSIVE CAPA DE CONCRETO ARMADO E=5,0CM | M² | 12.89 | 59.59 | 39.49 | 768.12 | 509.03 | SINAPI GO 74141/004
4.4 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO FCK=15,0MPA (10X15CM) | M³ | 1.43 | 977.39 | 641.36 | 1397.67 | 917.14 | SINAPI GO74200/001
SUB TOTAL ITEM 4.0 | [5 empty] | 11036.57 | 5661.5
TOTAL ITEM 4.0 | [5 empty] | 16698.07
5.0 | VEDAÇÃO
5.1 | ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 X 20 X 20 CM, E=10CM, COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA | M² | 274.53 | 11.83 | 19.66 | 3247.69 | 5397.26 | Serviço: 100201 - AGETOP
5.2 | ALVENARIA EM TIJOLO DE VIDRO | M² | 31.4 | 205.87 | 48.88 | 6464.32 | 1534.83 | Serviço: 100601 - AGETOP
5.3 | ALVENARIA EM ELEMNTOS VAZADOS | M² | 0.48 | 57.7 | 36.56 | 27.7 | 17.55 | Serviço: 100501 - AGETOP
SUB TOTAL ITEM 5.0 | [5 empty] | 9739.71 | 6949.64
TOTAL ITEM 5.0 | [5 empty] | 16689.35
6.0 | COBERTURA PRÉDIO ADMINISTRATIVO
6.1 | ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA PARA TELHAS TIPO FIBROCIMENTO | M² | 124.95 | 45.15 | 19.35 | 5641.49 | 2417.78 | SINAPI GO 72111
6.2 | TELHA TIPO FIBROCIMENTO 6mm. | M² | 124.95 | 18.7 | 5.38 | 2336.57 | 672.23 | Serviço: 160501 -AGETOP
6.3 | CALHA ÁGUA FURTADA EM CHAPA 24USG | M | 30.8 | 11.38 | 40.4 | 350.5 | 1244.32 | Serviço: 160963 - AGETOP
6.4 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | M | 47.5 | 5.78 | 12.22 | 274.55 | 580.45 | Serviço: 160602 - AGETOP
SUB TOTAL ITEM 6.0 | [5 empty] | 8603.11 | 4914.78
TOTAL ITEM 6.0 | [5 empty] | 13517.89
7.0 | COBERTURA REFEITÓRIO E COZINHA
7.1 | ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA PARA TELHAS TIPO SANDUICHE | M² | 287.34 | 45.15 | 19.35 | 12973.4 | 5560.03 | SINAPI GO 72111
7.2 | TELHA TIPO SANDUICHE EPS | M² | 287.34 | 65.25 | 17.77 | 18748.94 | 5106.03 | PRAÇA
7.3 | CALHA ÁGUA FURTADA EM CHAPA 24USG | M | 41.35 | 11.38 | 40.4 | 470.56 | 1670.54 | Serviço: 160963 - AGETOP
7.4 | FECHAMENTO LATERAL EM CHAPA METÁLICA | M² | 99.24 | 28.7 | 66.98 | 2848.19 | 6647.1 | SINAPI GO 74244/001
7.5 | RUFO JUNTO ÀS TABEIRAS EM CHAPA DAS LATERAIS | M | 28.08 | 5.78 | 12.22 | 162.3 | 343.14 | Serviço: 160602 - AGETOP
SUB TOTAL ITEM 7.0 | [5 empty] | 35203.39 | 19326.84
TOTAL ITEM 7.0 | [5 empty] | 54530.23
8.0 | REVESTIMENTOS
8.1 | CHAPISCO EM TETOS TRAÇO 1:3 DE CIMENTO E AREIA GROSSA | M² | 189.93 | 3.92 | 5.97 | 744.53 | 1133.88 | Serviço: 200506 - AGETOP
8.2 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRAÇO 1:3 DE CIMENTO E AREIA GROSSA | M² | 675.2833 | 1.18 | 2.39 | 796.83 | 1613.93 | Serviço: 200101 - AGETOP
8.3 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRAÇO 1:3 DE CIMENTO E AREIA GROSSA |  | 285.6 | 1.18 | 2.39 | 337.01 | 682.58 | Serviço: 200101 - AGETOP
8.4 | REBOCO EM TETOS TRAÇO 1:2:8 | M² | 189.93 | 6.61 | 17.26 | 1255.44 | 3278.19 | Serviço: 200500 - AGETOP
8.5 | REBOCO EM PAREDES INTERNAS TRAÇO 1:2:8 | M² | 675.2833 | 6.61 | 17.26 | 4463.62 | 11655.39 | Serviço: 200500 - AGETOP
8.6 | REBOCO EM PAREDES EXTERNAS TRAÇO 1:2:8 |  | 285.6 | 6.61 | 17.26 | 1887.82 | 4929.46 | Serviço: 200500 - AGETOP
8.7 | EMBOÇO PARA AZULEJOS TRAÇO 1:2:8 | M² | 234.62 | 3.94 | 9.61 | 924.4 | 2254.7 | Serviço: 200200 - AGETOP
8.8 | AZULEJOS BRANCOS 20X20CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADOS COM ARG. DE CIMENTO COLANTE, INC. REJUNTAMENTO | M² | 234.62 | 18.78 | 18.74 | 4406.16 | 4396.78 | Serviço: 201101 - AGETOP
SUB TOTAL ITEM 8.0 | [5 empty] | 14815.81 | 29944.91
TOTAL ITEM 8.0 | [5 empty] | 44760.72
9.0 | ESQUADRIAS METÁLICAS
9.1 | JA02-JANELA DE ALUMINIO NATURAL MAXIM AR COM VIDRO E FERRAGENS (60X60cm) | M² | 1.8 | 339.66 | 30.63 | 611.39 | 55.13 | Serviço: 180101 - AGETOP
9.2 | JA03-JANELA DE ALUMINIO NATURAL DE CORRER COM VIDRO E FERRAGENS (120X60cm) | M² | 1.44 | 339.66 | 30.63 | 489.11 | 44.11 | Serviço: 180101 - AGETOP
9.3 | JA04-JANELA DE ALUMINIO NATURAL MAXIM AR COM VIDRO E FERRAGENS (180X60cm) | M² | 2.16 | 339.66 | 30.63 | 733.67 | 66.16 | Serviço: 180101 - AGETOP
9.4 | JA06-JANELA DE ALUMINIO NATURAL DE CORRER COM VIDRO E FERRAGENS (120X120cm) | M² | 5.76 | 339.66 | 30.63 | 1956.44 | 176.43 | Serviço: 180101 - AGETOP
9.5 | JA07-JANELA DE ALUMINIO NATURAL DE CORRER COM VIDRO E FERRAGENS (180X120cm) | M² | 10.8 | 339.66 | 30.63 | 3668.33 | 330.8 | Serviço: 180101 - AGETOP
9.6 | JA08-JANELA DE ALUMINIO NATURAL DE CORRER COM VIDRO E FERRAGENS (240X120cm) | M² | 25.92 | 339.66 | 30.63 | 8803.99 | 793.93 | Serviço: 180101 - AGETOP
9.7 | PORTAS SANITÁRIOS DE ALUMÍNIO NATURAL TIPO 10 | M² | 2 | 209.08 | 31.24 | 418.16 | 62.48 | Serviço: 180509 - AGETOP
9.8 | PORTÃO EM METALON (80X210cm) | M² | 2 | 169.02 | 30.14 | 338.04 | 60.28 | Serviço: 180282 - AGETOP
9.9 | PORTÃO EM METALON (100X210cm) | M² | 2 | 169.02 | 30.14 | 338.04 | 60.28 | Serviço: 180282 - AGETOP
SUB TOTAL ITEM 9.0 | [5 empty] | 17357.17 | 1649.6
TOTAL ITEM 9.0 | [5 empty] | 19006.77
10.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
10.1 | PM01-PORTA DE MADEIRA COMUM COMPLETA (80X210cm) | UNID. | 12 | 192.27 | 102.79 | 2307.24 | 1233.48 | Serviço: 170103 - AGETOP
10.2 | PM02- PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO CHAPA E BARRA METÁLICA (80X210cm) |  | 4 | 272.23 | 112.82 | 1088.92 | 451.28 | Serviço: 170106 - AGETOP
SUB TOTAL ITEM 10.0 | [5 empty] | 3396.16 | 1684.76
TOTAL ITEM 10.0 | [5 empty] | 5080.92
11.0 | VIDROS
11.1 | VIDRO TEMPERADO E=6MM, COM FERRAGENS E PORTAS | M² | 6 | 163.36 | 0 | 980.16 | 0 | Serviço: 190202 - AGETOP
SUB TOTAL ITEM 11.0 | [5 empty] | 980.16 | 0
TOTAL ITEM 11.0 | [5 empty] | 980.16
12.0 | PISOS
12.1 | LASTRO DE CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, SARRAFEADO, E=6,0CM (RAMPA E CORREDOR DE ENTRADA) | M² | 725.96 | 9.38 | 7.36 | 6809.5 | 5343.07 | Serviço: 220050 - AGETOP
12.2 | REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:3, E=3,0CM | M² | 242.62 | 6.02 | 7.03 | 1460.57 | 1705.62 | Serviço: 120101 - AGETOP
12.3 | PISO CERÂMICO BRANCO, MEDINDO 40X40CM, PEI-5, COM BASE DE BARRO BRANCO INCLUSIVE REJUNTE NA COR CINZA OUTONO | M² | 242.62 | 31.57 | 19.59 | 7659.51 | 4752.93 | Serviço: 220309 - AGETOP
12.4 | RODAPÉ DE PISO CERÂMICO, H=7,0CM, ASSENTADO COM ARG. DE CIMENTO COLANTE E REJUNTE NA COR CINZA OUTONO | M | 15.7535 | 1.85 | 4.56 | 29.14 | 71.84 | Serviço: 220310 - AGETOP
12.5 | PISO CIMENTADO DESEMPENADO | M² | 483.34 | 6.53 | 9.72 | 3156.21 | 4698.06 | Serviço: 220112 - AGETOP
SUB TOTAL ITEM 12.0 | [5 empty] | 19114.93 | 16571.52
TOTAL ITEM 12.0 | [5 empty] | 35686.45
13.0 | SERVIÇOS DIVERSOS
13.1 | REMOÇÃO DE CAIXA DÁGUA EXISTENTE | UNID. | 4 | 0 | 300 | 0 | 1200
13.2 | RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=15M3-COL.SEC.H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO | UNID. | 1 | 12791.02 | 1157.46 | 12791.02 | 1157.46 | Serviço: 081882 - AGETOP
SUB TOTAL ITEM 13.0 | [5 empty] | 12791.02 | 2357.46
TOTAL ITEM 13.0 | [5 empty] | 15148.48
14.0 | PINTURA
14.1 | SELADOR ACRÍLICO EM TETOS | M² | 189.93 | 0.65 | 0.63 | 123.45 | 119.66 | Serviço: 261005 - AGETOP
14.2 | MASSA CORRIDA EM PAREDES INTERNAS DUAS DEMÃOS | M² | 675.2833 | 1.37 | 6.32 | 925.14 | 4267.79 | Serviço: 261300 - AGETOP
14.3 | SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS | M² | 285.6 | 0.65 | 0.63 | 185.64 | 179.93 | Serviço: 261005 - AGETOP
14.4 | LATÉX DUAS DEMÃOS EM TETOS | M² | 189.93 | 2.17 | 4.32 | 412.15 | 820.5 | Serviço: 261302 - AGETOP
14.5 | LATÉX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS | M² | 675.2833 | 2.17 | 4.32 | 1465.36 | 2917.22 | Serviço: 261302 - AGETOP
14.6 | LATÉX ACRÍLICO DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS | M² | 189.93 | 2.52 | 5.12 | 478.62 | 972.44 | Serviço: 261001 - AGETOP
14.7 | ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS METÁLICAS | M² | 22 | 2.16 | 9.66 | 47.52 | 212.52 | Serviço: 261502 - AGETOP
14.8 | ESMALTE SINTÉTICO EM COBERTURA REFEITÓRIO, ADMINISTRAÇÃO E COZINHA | M² | 455 | 2.16 | 9.66 | 982.8 | 4395.3 | Serviço: 261502 - AGETOP
SUB TOTAL ITEM 14.0 | [5 empty] | 4620.68 | 13885.36
TOTAL ITEM 14.0 | [5 empty] | 18506.04
15.0 | DIVISÓRIAS E BANCADAS
15.1 | DIVISÓRIA SANITÁRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM TODAS AS FACES POLIDAS, E FACE FRONTAL DUPLA, H=1,90M, E=2CM | M² | 4 | 200.81 | 62.32 | 803.24 | 249.28 | Serviço: 100320 - AGETOP
15.2 | SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | M² | 22.76 | 213.34 | 19.1 | 4855.62 | 434.72 | Serviço: 220920 - AGETOP
15.3 | BANCADAS PARA PIAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | M² | 34.05 | 242.34 | 35 | 8251.68 | 1191.75 | Serviço: 271608 - AGETOP
| SUB TOTAL ITEM 15.0 |  |  |  |  | 13910.54 | 1875.75
TOTAL ITEM 15.0 | [5 empty] | 15786.29
SUB TOTAL GERAL - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E REFEITÓRIO E REFORMA NA COZINHA E AREA TECNICA | [5 empty] | 153788.78 | 117837.56
TOTAL GERAL - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E REFEITÓRIO E REFORMA NA COZINHA E AREA TECNICA | [5 empty] | 271626.34
IV | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS
1.0 | LUMINÁRIA C/REFLETOR DE ALTA REFLETÂNCIA DE SOBREPOR PARA LAMP.FLUORESCENTE 2X40W – 220V COMPLETA | PÇ | 58 | 50.05 | 21.45 | 2902.9 | 1244.1 | SINAPI GO 73953/006
1.1 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR C/REFLETOR DE ALTA REFLETÂNCIA P/LAMP.FLUORESC.2X20W-220V COMPLETA | PÇ | 9 | 21.48 | 12.7 | 193.32 | 114.3 | Serviço: 071681 - AGETOP
1.2 | INTERRUPTOR SIMPLES – 1 SEÇÃO COM PLACA 2X4 | PÇ | 17 | 3.97 | 5.13 | 67.49 | 87.21 | Serviço: 071440 - AGETOP
1.3 | INTERRUPTOR SIMPLES – 2 SEÇÕES COM PLACA 2X4 | PÇ | 2 | 4.65 | 9.05 | 9.3 | 18.1 | Serviço: 071441 - AGETOP
1.4 | INTERRUP. 2PARALELOS SIMPLES – COM PLACA 2X4 | PÇ | 2 | 7.45 | 7.09 | 14.9 | 14.18 | Serviço: 071431 - AGETOP
1.5 | INTERRUP. 1PARALELOS SIMPLES + 1 SEÇÃO SIMPLES COM PLACA 2X4 | PÇ | 1 | 13 | 12.96 | 13 | 12.96 | Serviço: 071432 - AGETOP
1.6 | TOMADA 2P+T PADRÃO 15A –COM PLACA 2X4 | PÇ | 37 | 11.1 | 7.82 | 410.7 | 289.34 | Serviço: 072579 - AGETOP
1.7 | TOMADA 2P+T PADRÃO 25 A – COM PLACA 2X4 | PÇ | 2 | 11.1 | 7.82 | 22.2 | 15.64 | Serviço: 072579 - AGETOP
1.8 | CAIXA DE PVC 2X4 DE EMBUTIR EM PAREDE | PÇ | 65 | 0.89 | 3.67 | 57.85 | 238.55 | Serviço: 070691 - AGETOP
1.9 | CAIXA DE PVC 4X4 DE EMBUTIR COM TAMPA CEGA | PÇ | 1 | 1.714 | 3.67 | 1.71 | 3.67 | Serviço: 070692 - AGETOP
1.10 | TOMADA PARA TELEFONE COM PLACA 2X4 | PÇ | 4 | 6.87 | 9.05 | 27.48 | 36.2 | Serviço: 072591 - AGETOP
1.11 | CAIXA PARA BARRAMENTO 50X50 X25 COM PORTA ARTICULADA E TRAVA TIPO FECHADURA | PÇ | 1 | 263.59 | 61.1 | 263.59 | 61.1 | Serviço: 070705 - AGETOP
1.12 | TERMINAL PARA CABO 2,5MM | PÇ | 40 | 0.14 | 7.33 | 5.6 | 293.2 | Serviço: 072501 - AGETOP
1.13 | TERMINAL PARA CABO 4,0MM | PÇ | 6 | 0.32 | 7.33 | 1.92 | 43.98 | Serviço: 072510 - AGETOP
1.14 | TERMINAL PARA CABO 10MM | PÇ | 10 | 1.25 | 8.55 | 12.5 | 85.5 | Serviço: 072518 - AGETOP
1.15 | TERMINAL PARA CABO 16MM | PÇ | 8 | 1.45 | 8.55 | 11.6 | 68.4 | Serviço: 072520 - AGETOP
1.16 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 60 AMPERES | PÇ | 1 | 69 | 21.99 | 69 | 21.99 | Serviço: 071175 - AGETOP
1.17 | DISJUNTOR BIFÁSICO 50 AMPERES | PÇ | 4 | 8.56 | 7.33 | 34.24 | 29.32 | Serviço: 071172 - AGETOP
1.18 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 40 AMPERE | PÇ | 2 | 8.56 | 7.33 | 17.12 | 14.66 | Serviço: 071172 - AGETOP
1.19 | QUADRO COM BARRAM. PARA 10 DISJUNTORES MONOF. | PÇ | 3 | 100.39 | 48.88 | 301.17 | 146.64 | Serviço: 070703 - AGETOP
1.20 | DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 10 AMPERE | PÇ | 4 | 5.87 | 7.33 | 23.48 | 29.32 | Serviço: 071171 - AGETOP
1.21 | DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 15 AMPERE | PÇ | 5 | 5.87 | 7.33 | 29.35 | 36.65 | Serviço: 071171 - AGETOP
1.22 | DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 20 AMPERES | PÇ | 6 | 5.87 | 7.33 | 35.22 | 43.98 | Serviço: 071171 - AGETOP
1.23 | DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 30 AMPERE | PÇ | 2 | 5.87 | 7.33 | 11.74 | 14.66 | Serviço: 071171 - AGETOP
1.24 | HASTE CANTONEIRA ZINCADA PARA ATERRAMENTO | PÇ | 1 | 38.69 | 12.22 | 38.69 | 12.22 | Serviço: 071391 - AGETOP
1.25 | LUMINÁRIA P/ LAMP. 60W P/TETO A PROVA DE EXPLOSÃO, PARA ILUMINAÇÃO DE CENTRAL DE GÁS | PÇ | 1 | 50.3 | 12.22 | 50.3 | 12.22 | Serviço: 071609 - AGETOP
1.26 | CAIXA OCTOGONAL ALTA PARA TETO | PÇ | 28 | 1.9 | 3.67 | 53.2 | 102.76 | Serviço: 070681 - AGETOP
1.27 | ELETRODUTO PVC.RIG. SOLDÁVEL 25MM X 3MTS | BR | 130 | 8.91 | 14.67 | 1158.3 | 1907.1 | Serviço: 071202 - AGETOP
1.28 | ELETRODUTO PVC.RIG. SOLDÁVEL 20MM X 3MTS | BR | 30 | 1.87 | 12.45 | 56.1 | 373.5 | Serviço: 071201 - AGETOP
1.29 | CONDULET DIVERSOS EM PVC PARA ELETRODUTO 25MM | PÇ | 42 | 3.59 | 4.4 | 150.78 | 184.8 | Serviço: 070936 - AGETOP
1.30 | ADAPTADOR PARA CONDULET ROSCA/SOLDÁVEL – 25MM | PÇ | 36 | 2.49 | 6.84 | 89.64 | 246.24 | Serviço: 081734 - AGETOP
1.31 | CURVA 90º LONGA PVC.SOLDAVEL -25MM | PÇ | 15 | 2.49 | 6.84 | 37.35 | 102.6 | Serviço: 081734 - AGETOP
1.32 | CURVA 90º LONGA PVC.SOLDÁVEL – 20MM | PÇ | 36 | 15.12 | 27.15 | 544.32 | 977.4 | Serviço: 071203 - AGETOP
1.33 | ELETRODUTO PVC.RIG. SOLDÁVEL – 32MM X 3MTS | BR | 15 | 15.12 | 27.15 | 226.8 | 407.25 | Serviço: 071203 - AGETOP
1.34 | CURVA 90ºLONGA PVC.RIG. SOLDÁVEL – 32MM | PÇ | 6 | 2.49 | 6.84 | 14.94 | 41.04 | Serviço: 071204 - AGETOP
1.35 | ELETRODUTO PVC.RIG. SOLDÁVEL – 40MM X 3MM | BR | 5 | 15.12 | 27.15 | 75.6 | 135.75 | Serviço: 071203 - AGETOP
1.36 | CURVA 90º LONGA PVC.RIG.SOLDÁVEL – 40 MM | PÇ | 3 | 2.49 | 6.84 | 7.47 | 20.52 | Serviço: 071204 - AGETOP
1.37 | CABO FLEX 2,5MM2,PRETO,VERMELHO,AZUL,VERDE | MTS | 4500 | 1.32 | 1.34 | 5940 | 6030 | Serviço: 070581 - AGETOP
1.38 | CABO FLEX 4,0MM2, PRETO,VERMELHO,AZUL,VERDE | MTS | 200 | 1.51 | 1.47 | 302 | 294 | Serviço: 070582 - AGETOP
1.39 | CABO FLEX 10MM2 , PRETO,VERMELHO,AZUL,VERDE | MTS | 250 | 4.11 | 1.71 | 1027.5 | 427.5 | Serviço: 070584 - AGETOP
1.40 | CABO FLEX 16MM2 , PRETO,VERMELHO,AZUL,VERDE | MTS | 80 | 5.96 | 1.95 | 476.8 | 156 | Serviço: 070585 - AGETOP
1.41 | CABO DE COBRE NU FLEXÍVEL, BITOLA 16MM2 | MTS | 10 | 4.99 | 1.95 | 49.9 | 19.5 | Serviço: 070541 - AGETOP
1.42 | FITA ISOLANTE – 3M -20 MTS | RL | 12 | 3.15 | 9.77 | 37.8 | 117.24 | Serviço: 071331 - AGETOP
1.43 | FITA AUTO FUSÃO -3M - 20 MTS | RL | 4 | 9.74 | 4.89 | 38.96 | 19.56 | Serviço: 071321 - AGETOP
1.44 | COLA PARA TUBO PVC | LT | 2 | 16.5 | 0 | 33 | 0 | Serviço: 071322 - AGETOP
1.45 | ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE TUBOS - DIVERSAS | PÇS | 100 | 3.2 | 1.65 | 320 | 165 | Serviço: 071323 - AGETOP
SUB TOTAL GERAL ITEM XIII - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS | [5 empty] | 15266.83 | 14715.85
TOTAL GERAL ITEM XIII - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS | [5 empty] | 29982.68
V | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA
1.1 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø-1" COM CONEXÕES | M | 350 | 2.22 | 2.93 | 777 | 1025.5 | Serviço: 081003 - AGETOP
1.2 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø-2" COM CONEXÕES | M | 150 | 8.04 | 5.86 | 1206 | 879 | Serviço: 081006 - AGETOP
1.3 | CURVA 90 25 MM | UNID. | 50 | 1.7 | 4.4 | 85 | 220 | Serviço: 081537 - AGETOP
1.4 | CURVA 90 50 MM | UNID. | 20 | 6.65 | 6.84 | 133 | 136.8 | Serviço: 081540 - AGETOP
1.5 | FLANGE 2" | UNID. | 2 | 19.2 | 3.43 | 38.4 | 6.86 | Serviço: 081043 - AGETOP
1.8 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø-1" | UNID. | 15 | 24.94 | 13.2 | 374.1 | 198 | Serviço: 080903 - AGETOP
1.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø-2" | UNID. | 5 | 84.66 | 20.77 | 423.3 | 103.85 | Serviço: 080906 - AGETOP
1.10 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø-1" | UNID. | 8 | 58.14 | 14.91 | 465.12 | 119.28 | Serviço: 080927 - AGETOP
1.11 | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø-1" | UNID. | 10 | 58.14 | 14.91 | 581.4 | 149.1 | Serviço: 080927 - AGETOP
1.12 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO E CANOPLA Ø-1.1/2" | UNID. | 18 | 116.23 | 41.06 | 2092.14 | 739.08 | Serviço: 080515 - AGETOP
1.13 | VASO SANITÁRIO ADULTO BRANCO | UNID. | 12 | 145.4 | 24.44 | 1744.8 | 293.28 | Serviço: 080502 - AGETOP
1.14 | VASO SANITÁRIO ADULTO ACESSÍVEL BRANCO | UNID. | 6 | 145.4 | 24.44 | 872.4 | 146.64 | Serviço: 080502 - AGETOP
1.15 | ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO BRANCO ADULTO | UNID. | 18 | 17.1 | 1.53 | 307.8 | 27.54 | Serviço: 080525 - AGETOP
1.16 | TUBO DE DESCARGA PONTA AZUL | UNID. | 18 | 5.4 | 7.82 | 97.2 | 140.76 | Serviço: 080513 - AGETOP
1.17 | LIGAÇÃO CROMADA PARA VASO COM CANOPLA | UNID. | 18 | 13.2 | 3.43 | 237.6 | 61.74 | Serviço: 080514 - AGETOP
1.18 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA | UNID. | 24 | 124.61 | 14.67 | 2990.64 | 352.08 | Serviço: 080541 - AGETOP
1.19 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM DUAS CUBAS | UNID. | 2 | 269 | 33.66 | 538 | 67.32 | Serviço: 080802 - AGETOP
1.20 | VÁLVULA DE METAL CROMADO COM UNHO PARA LAVATÓRIO | UNID. | 24 | 24.5 | 3.67 | 588 | 88.08 | Serviço: 080580 - AGETOP
1.21 | VÁLVULA DE METAL CROMADO COM UNHO PARA TANQUE | UNID. | 15 | 24.5 | 3.67 | 367.5 | 55.05 | Serviço: 080580 - AGETOP
1.22 | VÁLVULA PARA PIA AMERICANA COM UNHO | UNID. | 12 | 24.5 | 3.67 | 294 | 44.04 | Serviço: 080580 - AGETOP
1.23 | SIFÃO PLÁSTICO UNIVERSAL | UNID. | 57 | 8.55 | 8.79 | 487.35 | 501.03 | Serviço: 080562 - AGETOP
1.24 | ENGATE FLEXÍVEL 30CM | UNID. | 57 | 4 | 1.2 | 228 | 68.4 | H178
1.25 | TORNEIRA BICA MÓVEL DE PAREDE Ø-3/4" | UNID. | 12 | 65.03 | 2.85 | 780.36 | 34.2 | Serviço: 080656 - AGETOP
1.26 | TORNEIRA PARA BEBEDOURO ESPECIAL DE METAL CROMADO, REFERÊNCIA 1146 DA KIMETAIS OU EQUIVALENTE | UNID. | 6 | 28.39 | 2.85 | 170.34 | 17.1 | Serviço: 080661 - AGETOP
1.27 | TORNEIRA PARA TANQUE DE METAL CROMADO COM ROSCA NA PONTA | UNID. | 15 | 20.03 | 2.85 | 300.45 | 42.75 | Serviço: 080810 - AGETOP
1.28 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE METAL CROMADO | UNID. | 24 | 78.03 | 2.85 | 1872.72 | 68.4 | Serviço: 080570 - AGETOP
1.29 | TORNEIRA DE LIMPEZA/JARDIM Ø-3/4", DE METAL CROMADO | UNID. | 2 | 17.62 | 2.85 | 35.24 | 5.7 | Serviço: 080811 - AGETOP
1.30 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR | UNID. | 20 | 20.35 | 12.22 | 407 | 244.4 | Serviço: 080530 - AGETOP
1.31 | SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR | UNID. | 20 | 20.36 | 12.22 | 407.2 | 244.4 | Serviço: 080740 - AGETOP
1.32 | PORTA TOALHA DE PAPEL EM CHAPA ESMALTADA BRANCA | UNID. | 20 | 46.9 | 8.55 | 938 | 171 | Serviço: 080732 - AGETOP
1.33 | CHUVEIRO TIPO DUCHA PLÁSTICA 220V | UNID. | 10 | 46.93 | 7.13 | 469.3 | 71.3 | Serviço: 080721 - AGETOP
1.34 | TANQUE PANELÃO INOX CH 18 | UNID. | 4 | 820 | 12.22 | 3280 | 48.88 | Serviço: 080693 - AGETOP
1.35 | BARRA ACESSIBILIDADE SANITARIOS | UNID. | 8 | 13.57 | 77.02 | 108.56 | 616.16 | Serviço: 230172 - AGETOP
SUB TOTAL GERAL ITEM XIV - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA | [5 empty] | 23697.92 | 6987.72
TOTAL GERAL ITEM XIV - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA | [5 empty] | 30685.64
VI | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO SANITÁRIO
1.0 | TUBO DE ESGOTO Ø-40MM TIGRE E AMANCO | M | 72 | 3.13 | 5.86 | 225.36 | 421.92 | Serviço: 082301 - AGETOP
1.1 | TUBO DE ESGOTO Ø-50MM TIGRE OU AMANCO | M | 78 | 5.16 | 7.33 | 402.48 | 571.74 | Serviço: 082302 - AGETOP
1.2 | TUBO DE ESGOTO Ø-100MM TIGRE OU AMANCO | M | 276 | 7.58 | 12.71 | 2092.08 | 3507.96 | Serviço: 082304 - AGETOP
1.3 | CAIXA SECA TIPO RALO QUADRADO MEDINDO 100X100X40MM COM GRELHA CROMADA METÁLICA | UNID. | 2 | 5 | 21.99 | 10 | 43.98 | Serviço: 081676 - AGETOP
1.4 | CORPO CAIXA SIFONADA 150X150X50MM COM GRELHA E PORTA GRELHA DE METAL CROMADO OU ALUMÍNIO | UNID. | 26 | 17 | 19.55 | 442 | 508.3 | Serviço: 081663 - AGETOP
1.5 | JOELHO 45 SERIE NORMAL 100MM. | UNID. | 16 | 5.33 | 11 | 85.28 | 176 | Serviço: 081924 - AGETOP
1.6 | JOELHO 45 SERIE NORMAL 40MM COM BOLSA LISA. | UNID. | 23 | 5.33 | 11 | 122.59 | 253 | Serviço: 081924 - AGETOP
1.7 | JOELHO 45 SERIE NORMAL 50MM. | UNID. | 16 | 2.3 | 6.84 | 36.8 | 109.44 | Serviço: 081922 - AGETOP
1.8 | JOELHO 90 SERIE NORMAL 100MM. | UNID. | 51 | 5.33 | 11 | 271.83 | 561 | Serviço: 081924 - AGETOP
1.9 | JOELHO 90 SERIE NORMAL 40MM COM BOLSA LISA. | UNID. | 49 | 1.5 | 6.84 | 73.5 | 335.16 | Serviço: 081927 - AGETOP
1.10 | JOELHO 90 SERIE NORMAL 50MM. | UNID. | 37 | 2.1 | 6.84 | 77.7 | 253.08 | Serviço: 081928 - AGETOP
1.11 | JUNÇÃO SIMPLES NORMAL 100 MM. | UNID. | 21 | 13.6 | 11.24 | 285.6 | 236.04 | Serviço: 081975 - AGETOP
1.12 | JUNÇÃO SIMPLES NORMAL 100X50 MM. | UNID. | 12 | 9.9 | 11.24 | 118.8 | 134.88 | Serviço: 081973 - AGETOP
1.13 | JUNÇÃO SIMPLES NORMAL 40 MM COM BOLSA LISA. | UNID. | 8 | 2.2 | 7.09 | 17.6 | 56.72 | Serviço: 081961 - AGETOP
1.14 | JUNÇÃO SIMPLES NORMAL 50 MM. | UNID. | 2 | 4.9 | 7.09 | 9.8 | 14.18 | Serviço: 081970 - AGETOP
1.15 | TE SERIE NORMAL 100 MM | UNID. | 5 | 8.9 | 11.24 | 44.5 | 56.2 | Serviço: 082235 - AGETOP
1.16 | TE SÉRIE NORMAL 40 MM COM BOLSAS LISAS | UNID. | 4 | 4.1 | 7.09 | 16.4 | 28.36 | Serviço: 082230 - AGETOP
1.17 | TE SÉRIE NORMAL 50 MM | UNID. | 10 | 4.1 | 7.09 | 41 | 70.9 | Serviço: 082230 - AGETOP
1.18 | CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO 80X80CM, PROFUNDIDADE VARIÁVEL, COM TAMPA DE CONCRETO | UNID. | 14 | 138.27 | 186.88 | 1935.78 | 2616.32 | Serviço: 081832 - AGETOP
1.19 | FOSSA SEPTICA 1500 L IMPERMEABILIZADA | UNID. | 2 | 943.1 | 1060.1 | 1886.2 | 2120.2 | Serviço: 081865 - AGETOP
1.20 | CAIXA DE GORDURA DE PVC | UNID. | 2 | 107.14 | 111.27 | 214.28 | 222.54 | Serviço: 081850 - AGETOP
SUB TOTAL GERAL ITEM XV - INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS - ESGOTO SANITÁRIO | [5 empty] | 8409.58 | 12297.92
TOTAL GERAL ITEM XV - INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS - ESGOTO SANITÁRIO | [5 empty] | 20707.5
VII | ÁGUAS PLUVIAIS
1.0 | TUBO DE PVC ESGOTO Ø-100MM, INCLUSIVE ABERTURA DE VALAS, ASSENTAMENTO E REATERRO APILOADO | M | 276 | 7.58 | 12.71 | 2092.08 | 3507.96 | Serviço: 082304 - AGETOP
1.1 | CAIXA DE AREIACOM GRELHA DE FERRO COM QUADRO DE CANTONEIRAS DE 3/4"X1/8" E FERROS REDONDOS LISOS Ø-6,0MM | UNID. | 4 | 105.11 | 206.86 | 420.44 | 827.44 | Serviço: 08182 - AGETOP
SUB TOTAL GERAL ITEM XVI - ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 2512.52 | 4335.4
TOTAL GERAL ITEM XVI - ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 6847.92
VIII | PINTURA GERAL EXTERNA
1.1 | LATÉX ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DUAS DEMÃOS | M² | 507.78 | 2.52 | 5.12 | 1279.61 | 2599.83 | Serviço: 261001 - AGETOP
1.2 | LATÉX ACRÍLICO EM PAREDES E PILARES DA CIRCULAÇÃO DUAS DEMÃOS | M² | 276.15 | 2.52 | 5.12 | 695.9 | 1413.89 | Serviço: 261001 - AGETOP
1.3 | ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIAS METÁLICAS DAS CIRCULAÇÕES | M² | 27.035 | 2.16 | 9.66 | 58.4 | 261.16 | Serviço: 261502 - AGETOP
1.4 | ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA DAS CIRCULAÇÕES | M² | 21.84 | 2.16 | 9.66 | 47.17 | 210.97 | Serviço: 261502 - AGETOP
1.5 | ESMALTE SINTÉTICO EM PORTÕES METÁLICOS E GRADÍS | M² | 6.3 | 2.16 | 9.66 | 13.61 | 60.86 | Serviço: 261502 - AGETOP
SUB TOTAL GERAL ITEM XIX - PINTURA GERAL EXTERNA | [5 empty] | 2094.69 | 4546.71
TOTAL GERAL ITEM XIX - PINTURA GERAL EXTERNA | [5 empty] | 6641.4
IX | CAÇAMBAS
1.0 | CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHO CAPACIDADE DE 3,00M³ | UNID. | 25 | 84.99 | 19.86 | 2124.75 | 496.5 | Serviço: 030105 - AGETOP
SUB TOTAL GERAL ITEM XX - CAÇAMBAS | [5 empty] | 2124.75 | 496.5
TOTAL GERAL ITEM XX - CAÇAMBAS | [5 empty] | 2621.25
X | LIMPEZA GERAL
1.0 | LIMPEZA GERAL DA OBRA COM REMOÇÃO DE TODO O ENTULHO, LAVAGEM DE AZULEJOS, PISOS E VIDROS, DEVENDO A OBRA SER ENTREGUE EM CONDIÇÕES DE IMEDIATA UTILIZAÇÃO | M² | 2030 | 0.4 | 1.02 | 812 | 2070.6 | Serviço: 270501 - AGETOP
SUB TOTAL GERAL ITEM XXI - LIMPEZA GERAL | [5 empty] | 812 | 2070.6
TOTAL GERAL ITEM XXI - LIMPEZA GERAL | [5 empty] | 2882.6
SUB TOTAL GERAL | [5 empty] | 500623.17 | 388818.22
TOTAL GERAL SEM BDI | [5 empty] | 889441.39

## ORÇAMENTO COM BDI
SAE | SAE - PADRÃO CEMIG E GERADOR AV. 33
OBRA: PADRÃO CEMIG E GERADOR
LOCALIZAÇÃO: SAE - ITUIUTABA-MG
Matheus Gabe e Lázaro Júnior - Orçamentistas 20/07/2018 |  |  |  | BDI ADOTADO | 31.07%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SETOP - 2018/1
|  |  | QUANT. | PREÇO UNIT | VALOR R$ | FONTE DE PREÇOS/CODIGOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID.
I | OBRA: PADRÃO CEMIG E GERADOR |  |  |  | 0
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | 0,5% CD | 1 | 89.7434 | 89.74 | MOB-DES-020
1.2 | REMOÇÃO DE PADRÃO DA CEMIG | UNID. | 1 | 81.18 | 81.18 | DEM-PAD-005
1.3 | REMOÇÃO DE CERCA | M3 | 10 | 12.23 | 122.3 | DEM-CER-005
1.4 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 0.5 | 57.97 | 28.99 | DEM-CON-020
1.5 | RETIRADA DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE DE ÁGUA, ELÉTRICA, GASES ETC., INCLUSIVE CORTES E DESVIOS | M | 8.23 | 11.31 | 93.08 | DEM-RED-010
1.6 | ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO | H | 15 | 97.15 | 1457.25 | CON-COR-075
SUB TOTAL ITEM 1.0 |  |  |  |  | 1872.54
2.0 | BASE DO GERADOR, RADIER, CONCRETO E FERRAGENS
2.1 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M² | 30 | 6.91 | 207.3 | LOC-OBR-005
2.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | KG | 243.3 | 7.88 | 1917.2 | ARM-AÇO-005
2.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 | KG | 13.3 | 7.84 | 104.27 | ARM-AÇO-015
2.4 | FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) | M² | 2.96 | 69.53 | 205.81 | EST-FOR-005
2.5 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 8.1 | 45.53 | 368.79 | TER-ESC-035
2.6 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | M3 | 4.788 | 45.53 | 218 | TER-ATE-015
2.7 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | M3 | 0.748 | 371.7 | 278.03 | FUN-LAS-005
2.8 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | M3 | 3 | 371.67 | 1115.01 | EST-CON-085
SUB TOTAL ITEM 2.0 |  |  |  |  | 4414.41
3.0 | PADRÃO CEMIG 200A E ATERRAMENTO
3.1 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO “ZB” 52 X 44 X 70 CM | UNID. | 3 | 416.74 | 1250.22 | ELE-CXS-210
3.2 | PADRÃO CEMIG SUBTERRÂNEO TIPO C8, 66,1 <= DEMANDA <= 75 KVA, TRIFÁSICO 200A | UNID. | 1 | 3892.18 | 3892.18 | ELE-PAD-090
3.3 | MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D = 3" | M | 18 | 15.36 | 276.48 | ELE-MAN-040
3.4 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 95 MM2, 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL (PRETO) | M | 48 | 47.8 | 2294.4 | ELE-CAB-130.2
3.5 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 95 MM2, 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL (AZUL CLARO) | M | 16 | 47.8 | 764.8 | ELE-CAB-130.5
3.6 | CAIXA PRÉ MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 X 25 X 50 CM | UNID. | 7 | 146.58 | 1026.06 | ELE-ATE-015
3.7 | ATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPPERWELD 5/8" X 2,40 M | UNID. | 6 | 98.65 | 591.9 | ELE-ATE-005
3.8 | CABO COBRE NU # 10 MM2 INCLUSIVE SUPORTE | M | 6 | 15.6 | 93.6 | ELE-COR-010
3.9 | CABO COBRE NU # 35 MM2 INCLUSIVE SUPORTE | M | 26.6 | 32.73 | 870.62 | ELE-COR-025
3.10 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 16.91 | 270.56 | MAO-OFC-035
3.11 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 15 CM, A REVESTIR | M² | 3 | 41.16 | 123.48 | ALV-TIJ-030
3.12 | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | M² | 6 | 5.24 | 31.44 | REV-CHA-005
3.13 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:9 CIMENTO, CAL E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M² | 6 | 30.04 | 180.24 | REV-REB-010
3.14 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | M² | 6 | 14.25 | 85.5 | PIN-ACR-005
SUB TOTAL ITEM 3.0 |  |  |  |  | 11751.48
4.0 | ALAMBRADO, CANALETA DE COLETA, CAIXA SEPARADORA S.A.O. E LIMPEZA FINAL
4.1 | ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM | M | 22.8 | 165.39 | 3770.89 | SINAPI - 73787/001
4.2 | PORTÃO DE ALAMBRADO COLOCADO COM CADEADO | M² | 2 | 238.88 | 477.76 | SER-POR-055
4.3 | CANALETA SANITÁRIA ABERTA 5 X 8 CM | M | 11 | 22.47 | 247.17 | DRE-CAN-060
4.4 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO S.A.O. COMPACTA D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNID. | 1 | 556.97 | 556.97 | DRE-CXS-020
4.5 | RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 75 MM | M² | 1 | 32.42 | 32.42 | HID-RAL-020
4.6 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 75 MM | M | 3 | 39.69 | 119.07 | HID-TUB-050
4.7 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | M | 8 | 44.32 | 354.56 | HID-TUB-055
4.8 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M² | 48 | 4.55 | 218.4 | LIM-GER-005
SUB TOTAL ITEM 4.0 |  |  |  |  | 5777.24
TOTAL |  |  |  |  | 18038.43
TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  |  | 23642.9702
Matheus Gabe Viana Barros
Engenheiro Civil SAE - Projetos e Obras
CREA 1015027237D-GO

## BDI
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS
Proponente | [9 empty] | Orgão Financiador
Superintendencia de água e esgotos de Ituiutaba | [9 empty] | Recursos próprios
Empreendimento | [7 empty] | Município
SAE - PADRÃO CEMIG E GERADOR AV. 33 - troca do padrão e construção da base do gerador | [7 empty] | ITUIUTABA/MG
Regime de execução das obras: EMPREITADA GLOBAL
Composição do BDI sugerida |  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Composição de BDI Adotada |  |  | BDI Proposto: |  | 31.07%
1 | Garantia e Seguro (GS) | De | 0.8% | até | 1% | Garantia: | 0.95% |  | BDI=((1+Ac+R+GS)×(1+Df)×(1+L))/((1-I))
2 | Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco: | 1.2%
3 | Despesas financeiras (Df) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras: | 1.3% |  | Observações:
4 | Administração Central (Ac) | De | 3% | até | 5.5% | Administração central: | 5%
5 | Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro: | 8.5% |  | i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
6 | Impostos (I) | De | 9.15% | até | 11.15% | Tributos: | 10.15%
6.1 | PIS | De | 0.65% | até | 0.65% | PIS | 0.65%
6.2 | COFINS | De | 3% | até | 3% | COFINS | 3% |  | ii) Tributos adotados = PIS + CONFINS+ ISS+CPRB
6.3 | ISS | De | 1% | até | 3% | ISS | 2%
6.4 | CPRB - Lei 12.546/11 - SINAPI desonerado | [5 empty] | 4.5%
Matheus Gabe Viana Barros
Engenheiro Civil
CREA 1015027237/D-GO