## planilha LOTE 1
[12 empty] | BDI 1 | 26.41%
EXECUÇÃO DE OBRAS COM RECURSOS DE FINANCIAMENTO | [11 empty] | BDI 2 | 12%
Nº DA OPERAÇÃO / TERMO DE COMPROMISSO |  |  |  | 0424.335-06 |  | DADOS DA LICITANTE
ORGÃO GESTOR |  |  |  | MINISTÉRIO DAS CIDADES
PROGRAMA |  |  |  | SANEAMENTO PARA TODOS |  | RAZÃO SOCIAL
MODALIDADE |  |  |  | ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  | NOME FANTASIA
OBJETO |  |  |  | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  | CNPJ
PROPONENTE TOMADOR |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA MG |  | ENDEREÇO
MUNICIPIO |  |  |  | ITUIUTABA MG |  | CIDADE/UF
LOCALIDADE |  |  |  | DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE |  | CEP
DESCRIÇÃO DO OBJETO |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS E RESERVATÓRIOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA ALTA 3 E ZONA MÉDIA 4 |  | NOME DO RESPONSÁVEL TECNICO DA EMPRESA
DATA BASE SINAPI |  |  |  | JULHO DE 2019 |  | NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
LOCALIDADE SINAPI |  |  |  | BELO HORIZONTE - MG |  | BDI SERVIÇOS ADOTADO |  | 26.41%
DESONERAÇÃO |  |  |  | SEM DESONERAÇÃO |  | BDI FORN. ADOTADO |  | 12%
BDI DE REFERENCIA SERVIÇOS |  |  |  | 26.41%
BDI DE REFERENCIA FORNECIMENTO |  |  |  | 12%
Nível | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) | Custo Unitário de Referencia (R$)
LOTE | 1. |  |  | ADUTORAS E RESERVATÓRIOS ZONA ALTA 3 | [5 empty] | 0
Nível 2 | 1.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS NO CENTRO DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA TRATADA ZONA ALTA 3 | [5 empty] | 0
Serviço | 1.1.0.0.1. | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 306.63
Serviço | 1.1.0.0.2. | SINAPI-I | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 8 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 515
Serviço | 1.1.0.0.3. | SINAPI-I | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 8 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 402.34
Serviço | 1.1.0.0.4. | SINAPI-I | 10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MES | 8 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 643.75
Serviço | 1.1.0.0.5. | SINAPI | 74218/1 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 64.9
Serviço | 1.1.0.0.6. | SINAPI | 74253/1 | RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 10 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 21.7
Serviço | 1.1.0.0.7. | SINAPI | 41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 1254.89
Serviço | 1.1.0.0.8. | SINAPI | 73658 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 496.97
Serviço | 1.1.0.0.9. | SINAPI | 73859/1 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | 2960 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0.13
Serviço | 1.1.0.0.10. | SINAPI | 79473 | CORTE E ATERRO COMPENSADO | M3 | 1480 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 5.27
Serviço | 1.1.0.0.11. | SINAPI | 74238/2 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | M2 | 17.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 691.53
Serviço | 1.1.0.0.12. | SINAPI | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | 208 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 123.2
Serviço | 1.1.0.0.13. | COMPOSIÇÃO | 022 | INSTALAÇÃO DE CERCA CONCERTINA CLIPADA DUPLA COM HASTES E ARAME DE FIXAÇÃO, INSTALADA EM CERCA DE MOURÕES DE CONCRETO | M | 215 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 36.01
Serviço | 1.1.0.0.14. | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 264 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 38.2
Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | ADUTORAS E SUB-ADUTORAS | [5 empty] | 0
Nível 3 | 1.2.1. |  |  | ADUTORA PRINCIPAL DN300 | [5 empty] | 0
Serviço | 1.2.1.0.1. | SINAPI | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 4430 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 3.36
Serviço | 1.2.1.0.2. | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 4282 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 9.54
Serviço | 1.2.1.0.3. | SINAPI | 90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 5316 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 10.79
Serviço | 1.2.1.0.4. | SINAPI | 94037 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 1329 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 17.14
Serviço | 1.2.1.0.5. | SINAPI | 94098 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 3544 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 5.27
Serviço | 1.2.1.0.6. | SINAPI-I | 9827 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | 830 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 342.93
Serviço | 1.2.1.0.7. | COMPOSIÇÃO | 020 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS, CONEXÕES E VÁLVULAS EM CAMINHÃO PRANCHA DOTADO DE GUINDAUTO HIDRAULICO (MUNCK) DO ESTOQUE ATÉ O LOCAL DA OBRA (DMT=4,0 KM) | T | 89 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 100.31
Serviço | 1.2.1.0.8. | SINAPI | 97130 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 4430 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 10.98
Serviço | 1.2.1.0.9. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 1104.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 35.69
Serviço | 1.2.1.0.10. | SINAPI | 93375 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 3189.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 14.28
Serviço | 1.2.1.0.11. | SINAPI | 73817/1 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA | M3 | 531.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 96.2
Serviço | 1.2.1.0.12. | COMPOSIÇÃO | 003 | IMPRIMAÇÃO DA BASE DE PAVIMENTO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C APLICAÇÃO DE 1KG/M2 | M2 | 4282 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 4.25
Serviço | 1.2.1.0.13. | COMPOSIÇÃO | 002 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ FAIXA C ESPESSURA 5CM CONSUMO MÉDIO DE 130KG CBUQ/M2 DESCARGA MANUAL DE CAMINHÃO BASCULANTE, ESPALHAMENTO MANUAL DA MASSA E COMPACTAÇÃO COM ROLO LISO | M2 | 4282 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 81.61
Serviço | 1.2.1.0.14. | SINAPI | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 1820 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 1.01
Serviço | 1.2.1.0.15. | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 3.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 59.87
Serviço | 1.2.1.0.16. | SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 0.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 417.79
Serviço | 1.2.1.0.17. | COMPOSIÇÃO | 007 | EXECUÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO SOB PONTE COM TUBOS DE FERRO FUNDIDO FLANGEADO APOIADOS SOBRE MÃOS FRANCESAS SOLDADAS ÀS LONGARINAS DA PONTE CONFORME PROJETO | SV | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 14954.53
Nível 3 | 1.2.2. |  |  | SUB-ADUTORA DN150 | [5 empty] | 0
Serviço | 1.2.2.0.1. | SINAPI | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 1730 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 3.36
Serviço | 1.2.2.0.2. | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1730 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 9.54
Serviço | 1.2.2.0.3. | SINAPI | 90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 2076 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 10.79
Serviço | 1.2.2.0.4. | SINAPI | 94037 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 519 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 17.14
Serviço | 1.2.2.0.5. | SINAPI | 94098 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 1384 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 5.27
Serviço | 1.2.2.0.6. | SINAPI-I | 9828 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | 1730 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 93.6
Serviço | 1.2.2.0.7. | COMPOSIÇÃO | 021 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS, CONEXÕES E VÁLVULAS EM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA DO ESTOQUE ATÉ O LOCAL DA OBRA (DMT=4,0 KM). CARGA E DESCARGA MANUAIS | T | 9.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 139.97
Serviço | 1.2.2.0.8. | SINAPI | 97127 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 1730 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 3.85
Serviço | 1.2.2.0.9. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 315.4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 35.69
Serviço | 1.2.2.0.10. | SINAPI | 93375 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 1450 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 14.28
Serviço | 1.2.2.0.11. | SINAPI | 73817/1 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA | M3 | 207.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 96.2
Serviço | 1.2.2.0.12. | COMPOSIÇÃO | 003 | IMPRIMAÇÃO DA BASE DE PAVIMENTO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C APLICAÇÃO DE 1KG/M2 | M2 | 1730 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 4.25
Serviço | 1.2.2.0.13. | COMPOSIÇÃO | 002 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ FAIXA C ESPESSURA 5CM CONSUMO MÉDIO DE 130KG CBUQ/M2 DESCARGA MANUAL DE CAMINHÃO BASCULANTE, ESPALHAMENTO MANUAL DA MASSA E COMPACTAÇÃO COM ROLO LISO | M2 | 1730 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 81.61
Serviço | 1.2.2.0.14. | SINAPI | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 735 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 1.01
Nível 3 | 1.2.3. |  |  | SUB-ADUTORA DN100 | [5 empty] | 0
Serviço | 1.2.3.0.1. | SINAPI | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 202 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 3.36
Serviço | 1.2.3.0.2. | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 202 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 9.54
Serviço | 1.2.3.0.3. | SINAPI | 90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 242.4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 10.79
Serviço | 1.2.3.0.4. | SINAPI | 94037 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 60.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 17.14
Serviço | 1.2.3.0.5. | SINAPI | 94098 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 161.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 5.27
Serviço | 1.2.3.0.6. | SINAPI-I | 36380 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 190 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 62.53
Serviço | 1.2.3.0.7. | SINAPI | 97126 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 202 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 1.19
Serviço | 1.2.3.0.8. | SINAPI-I | 9825 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | 12 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 34.78
Serviço | 1.2.3.0.9. | COMPOSIÇÃO | 021 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS, CONEXÕES E VÁLVULAS EM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA DE MADEIRA DO ESTOQUE ATÉ O LOCAL DA OBRA (DMT=4,0 KM). CARGA E DESCARGA MANUAIS | T | 0.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 139.97
Serviço | 1.2.3.0.10. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 30.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 35.69
Serviço | 1.2.3.0.11. | SINAPI | 93375 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 177.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 14.28
Serviço | 1.2.3.0.12. | SINAPI | 73817/1 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA | M3 | 24.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 96.2
Serviço | 1.2.3.0.13. | COMPOSIÇÃO | 003 | IMPRIMAÇÃO DA BASE DE PAVIMENTO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C APLICAÇÃO DE 1KG/M2 | M2 | 202 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 4.25
Serviço | 1.2.3.0.14. | COMPOSIÇÃO | 002 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ FAIXA C ESPESSURA 5CM CONSUMO MÉDIO DE 130KG CBUQ/M2 DESCARGA MANUAL DE CAMINHÃO BASCULANTE, ESPALHAMENTO MANUAL DA MASSA E COMPACTAÇÃO COM ROLO LISO | M2 | 202 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 81.61
Serviço | 1.2.3.0.15. | SINAPI | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 85.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 1.01
Nível 3 | 1.2.4. |  |  | SUB-ADUTORAS BAIRRO SANTA EDWIGES | [5 empty] | 0
Serviço | 1.2.4.0.1. | SINAPI | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 1507 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 3.36
Serviço | 1.2.4.0.2. | SINAPI | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 1446.72 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 9.18
Serviço | 1.2.4.0.3. | SINAPI | 94037 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 397.85 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 17.14
Serviço | 1.2.4.0.4. | SINAPI | 94098 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 1205.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 5.27
Serviço | 1.2.4.0.5. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 226.29 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 35.69
Serviço | 1.2.4.0.6. | SINAPI | 93375 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 1220.43 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 14.28
Serviço | 1.2.4.0.7. | SINAPI-I | 36380 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 1202 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 62.53
Serviço | 1.2.4.0.8. | SINAPI | 97123 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 1202 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 2.69
Serviço | 1.2.4.0.9. | SINAPI-I | 9828 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | 305 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 93.6
Serviço | 1.2.4.0.10. | SINAPI | 97127 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 305 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 3.85
Serviço | 1.2.4.0.11. | cotação | 0001 | ADAPATDOR PVC BOLSA PBA PONTA DeFoFo JE DN 100 | unid. | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 22.74
Serviço | 1.2.4.0.12. | cotação | 0002 | CURVA 22,5º PVC JE PONTA E BOLSA PBA DN 100 | unid. | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 46.69
Serviço | 1.2.4.0.13. | cotação | 0003 | CRUZETA REDUÇÃO FOFO COM BOLSAS JGS DN 150X100 | unid. | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 688.38
Serviço | 1.2.4.0.14. | cotação | 0004 | JUNTA GIBAULT FOFO DN 150 | unid. | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 381.77
Serviço | 1.2.4.0.15. | cotação | 0160 | CURVA 45º PVC JE PONTA E BOLSA PBA DN 100 | UNID | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 46.69
Serviço | 1.2.4.0.16. | cotação | 0161 | CURVA 90º PVC JE PONTA E BOLSA PBA DN 100 | UNID | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 49.27
Serviço | 1.2.4.0.17. | SINAPI-I | 3827 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 24.28
Serviço | 1.2.4.0.18. | SINAPI-I | 11321 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 21.8
Serviço | 1.2.4.0.19. | SINAPI-I | 11323 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 25.07
Serviço | 1.2.4.0.20. | cotação | 0005 | REDUÇÃO PONTA E BOLSA FOFO JGS DN 150 x 100 | unid. | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 224.41
Serviço | 1.2.4.0.21. | cotação | 0006 | TE FERRO FUNDIDO COM BOLSAS JGS PN 16 DN 150 | unid. | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 338.83
Serviço | 1.2.4.0.22. | SINAPI-I | 41892 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 85.83
Serviço | 1.2.4.0.23. | cotação | 0007 | VÁLVULA DE GAVETA, COM BOLSAS, EURO 25 - DN 150 | unid. | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 1200
Serviço | 1.2.4.0.24. | SINAPI | 83724 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. | KG | 134.07 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 1.54
Nível 3 | 1.2.5. |  |  | CONEXÕES, VÁLVULAS, REGISTROS E PEÇAS ESPECIAIS DAS ADUTORAS E SUB-ADUTORAS | [5 empty] | 0
Nível 4 | 1.2.5.1. | COTAÇÃO |  | CONEXÕES ADUTORA E SUB-ADUTORAS | [5 empty] | 0
Serviço | 1.2.5.1.1. | COTAÇÃO | 0030 | Cap com junta elástica JGS DN150 (KJGS 150) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 230
Serviço | 1.2.5.1.2. | COTAÇÃO | 0031 | Cruzeta com bolsas e junta elástica JGS DN300x300 (XJGS 300 300) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 2268.21
Serviço | 1.2.5.1.3. | COTAÇÃO | 0032 | Curva 11°15' com bolsas e junta elástica JGS DN150 (C11JGS 150) | UNID | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 276.76
Serviço | 1.2.5.1.4. | COTAÇÃO | 0033 | Curva 11°15' com bolsas e junta elástica JGS DN300 (C11JGS 300) | UNID | 8 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 1125
Serviço | 1.2.5.1.5. | COTAÇÃO | 0034 | Curva 22°30' com bolsas e junta elástica JGS DN150 (C22JGS 150) | UNID | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 319.73
Serviço | 1.2.5.1.6. | COTAÇÃO | 0035 | Curva 22°30' com bolsas e junta elástica JGS DN300 (C22JGS 300) | UNID | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 1040
Serviço | 1.2.5.1.7. | COTAÇÃO | 0036 | Curva 90° com bolsas e junta elástica JGS DN300 (C90JGS 300) | UNID | 18 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 1753.75
Serviço | 1.2.5.1.8. | COTAÇÃO | 0038 | Extremidade flange e bolsa com junta elástica JGS DN300 (EFJGS10 300) | UNID | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 900
Serviço | 1.2.5.1.9. | COTAÇÃO | 0039 | Extremidade flange e ponta para juntas JGS e JTI DN100 (EFP10/16 100) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 259.6
Serviço | 1.2.5.1.10. | COTAÇÃO | 0041 | Extremidade flange e ponta para juntas JGS e JTI DN300 (EFP10 300) | UNID | 7 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 850
Serviço | 1.2.5.1.11. | COTAÇÃO | 0042 | Extremidade flange e ponta para juntas JGS e JTI DN450 (EFP10 450) | UNID | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 1940
Serviço | 1.2.5.1.12. | COTAÇÃO | 0043 | Junta Gibault DN200 (JGI 200) | UNID | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 537.5
Serviço | 1.2.5.1.13. | COTAÇÃO | 0044 | Luva de correr com junta mecânica JM DN450 (LTJM 450) | UNID | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 3407
Serviço | 1.2.5.1.14. | COTAÇÃO | 0046 | Redução ponta e bolsa e junta elástica JGS DN300x250 (RPBJGS 300 250) | UNID | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 1200
Serviço | 1.2.5.1.15. | COTAÇÃO | 0047 | Redução ponta e bolsa e junta elástica JGS DN300x150 (RPBJGS 300 150) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 775
Serviço | 1.2.5.1.16. | COTAÇÃO | 0048 | Toco com flanges L = 0,50 m DN250 (TOL500F10 250 500) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 1500
Serviço | 1.2.5.1.17. | COTAÇÃO | 0049 | Toco com flanges L = 0,50 m DN300 (TOL500F10 300 500) | UNID | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 1543
Serviço | 1.2.5.1.18. | COTAÇÃO | 0050 | Tê com bolsas e junta elástica JGS DN300x150 (TJGS 300 150) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 1372.5
Serviço | 1.2.5.1.19. | COTAÇÃO | 0051 | Tê com bolsas e junta elástica JGS DN300x200 (TJGS 300 200) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 1510.5
Serviço | 1.2.5.1.20. | COTAÇÃO | 0052 | Tê com bolsas e junta elástica JGS e flange DN300x100 (TJGSF10 300 100) | UNID | 3 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 1211
Serviço | 1.2.5.1.21. | COTAÇÃO | 0054 | Tê com flanges DN300x100 (TFF10 300 100) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 2090
Serviço | 1.2.5.1.22. | COTAÇÃO | 0055 | Tê com flanges DN450x300 (TFF10 450 300) | UNID | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 7329.86
Serviço | 1.2.5.1.23. | COTAÇÃO | 0056 | Ventosa tríplice função flangeada DN100 (VTF10/16 100) | UNID | 3 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 1498
Serviço | 1.2.5.1.24. | COTAÇÃO | 0057 | Válvula de gaveta c/ bolsas e cunha de borracha p/ tubos de ferro dúctil c/ cabeçote Euro 25 dn150 (R25JGSC 150) | UNID | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 1285
Serviço | 1.2.5.1.25. | COTAÇÃO | 0058 | Válvula de gaveta c/ bolsas e cunha de borracha p/ tubos de ferro dúctil c/ cabeçote Euro 25 dn200 (R25JGSC 200) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 2145
Serviço | 1.2.5.1.26. | COTAÇÃO | 0060 | Válvula de gaveta c/ flanges e cunha de borracha corpo curto c/ cabeçote Euro 23 DN300 (R23FC10/16 300) | UNID | 3 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 5400
Serviço | 1.2.5.1.27. | COTAÇÃO | 0061 | Adaptador JGS FoFo para PVC/PBA DN150x50 (JGS/KLIKSOZ 150 50) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 153.015
Serviço | 1.2.5.1.28. | COTAÇÃO | 0062 | Adaptador JGS FoFo para PVC/PBA DN100x100 (JGS/KLIKSOZ 100 100) | UNID | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 142
Serviço | 1.2.5.1.29. | COTAÇÃO | 0063 | Cruzeta com bolsas e junta elástica JGS DN150x150 (XJGS 150 150) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 760
Serviço | 1.2.5.1.30. | COTAÇÃO | 0064 | Curva 45° com bolsas e junta elástica JGS DN150 (C45JGS 150) | UNID | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 344
Serviço | 1.2.5.1.31. | COTAÇÃO | 0065 | Curva 90° com bolsas e junta elástica JGS DN100 (C90JGS 100) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 240
Serviço | 1.2.5.1.32. | COTAÇÃO | 0066 | Curva 90° com bolsas e junta elástica JGS DN150 (C90JGS 150) | UNID | 7 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 312.5
Serviço | 1.2.5.1.33. | COTAÇÃO | 0067 | Junta Gibault DN100 (JGI 100) | UNID | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 210
Serviço | 1.2.5.1.34. | COTAÇÃO | 0068 | Junta Gibault DN150 (JGI 150) | UNID | 7 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 372.5
Serviço | 1.2.5.1.35. | COTAÇÃO | 0069 | Tê com bolsas e junta elástica JGS DN 150x100 (TJGS 150 100) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 435.8
Serviço | 1.2.5.1.36. | COTAÇÃO | 0070 | Tê com bolsas e junta elástica JGS DN100x100 (TJGS 100 100) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 338.75
Serviço | 1.2.5.1.37. | COTAÇÃO | 0071 | Tê com bolsas e junta elástica JGS DN150x150 (TJGS 150 150) | UNID | 3 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 520.5
Serviço | 1.2.5.1.38. | COTAÇÃO | 0072 | Válvula de gaveta c/ bolsas e cunha de borracha p/ tubos de ferro dúctil c/ cabeçote Euro 25 DN100 (R25JGSC 100) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 810
Serviço | 1.2.5.1.39. | COTAÇÃO | 0057 | Válvula de gaveta c/ bolsas e cunha de borracha p/ tubos de ferro dúctil c/ cabeçote Euro 25 dn150 (R25JGSC 150) | UNID | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 1285
Serviço | 1.2.5.1.40. | COTAÇÃO | 0075 | Válvula de gaveta c/ flanges e cunha de borracha corpo curto c/ cabeçote Euro 23 DN100 (R23FC10/16 100) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 810
Serviço | 1.2.5.1.41. | SINAPI | 83724 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. | KG | 4452.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 1.54
Serviço | 1.2.5.1.42. | COMPOSIÇÃO | 010 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 100 | UNID | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 187.83
Serviço | 1.2.5.1.43. | COMPOSIÇÃO | 014 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 300 | UNID | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 732.43
Serviço | 1.2.5.1.44. | COMPOSIÇÃO | 015 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 100 | UNID | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 35.14
Serviço | 1.2.5.1.45. | COMPOSIÇÃO | 016 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 150 | UNID | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 169.6
Serviço | 1.2.5.1.46. | COMPOSIÇÃO | 017 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 200 | UNID | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 219.72
Serviço | 1.2.5.1.47. | COMPOSIÇÃO | 009 | POÇO DE VISITA COM TAMPÃO DE FERRO 250MM PARA REGISTROS E VENTOSAS | UNID | 13 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 830.29
Nível 4 | 1.2.5.2. |  |  | CONEXÕES HIDRANTES | [5 empty] | 0
Serviço | 1.2.5.2.1. | COTAÇÃO | 0073 | Extremidade flange e bolsa com junta elástica JGS DN100 (EFJGS10/16 100) | UNID | 4 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 195
Serviço | 1.2.5.2.2. | COTAÇÃO | 0074 | Curva 90° com flanges DN100 (C90FF10/16 100) | UNID | 8 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 315
Serviço | 1.2.5.2.3. | COTAÇÃO | 0075 | Válvula de gaveta c/ flanges e cunha de borracha corpo curto c/ cabeçote Euro 23 DN100 (R23FC10/16 100) | UNID | 4 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 810
Serviço | 1.2.5.2.4. | COTAÇÃO | 0076 | Curva dissimétrica com flanges DN100 (CD90FF 100 100) | UNID | 4 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 890.07
Serviço | 1.2.5.2.5. | COTAÇÃO | 0077 | Hidrante de coluna simples DN100 (HCS10 100) | UNID | 4 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 3241.5
Serviço | 1.2.5.2.6. | COTAÇÃO | 0078 | Tampa para registro - quadrada sec. 250 mm (TD19) | UNID | 4 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 276
Serviço | 1.2.5.2.7. | COTAÇÃO | 0079 | Tubo com flanges L=0,42m DN100 (TFL10/16 100 420) | UNID | 4 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 1258.22
Serviço | 1.2.5.2.8. | COTAÇÃO | 0080 | Tê com bolsas e junta elástica JGS DN300x100 (TJGS 300 100) | UNID | 4 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 1241
Serviço | 1.2.5.2.9. | SINAPI | 83724 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. | KG | 826 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 1.54
Serviço | 1.2.5.2.10. | COMPOSIÇÃO | 010 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 100 | UNID | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 187.83
Serviço | 1.2.5.2.11. | COMPOSIÇÃO | 009 | POÇO DE VISITA COM TAMPÃO DE FERRO 250MM PARA REGISTROS E VENTOSAS | UNID | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 830.29
Nível 4 | 1.2.5.3. |  |  | CONEXÕES MACROMEDIDOR ZA3 | [5 empty] | 0
Serviço | 1.2.5.3.1. | COTAÇÃO | 0041 | Extremidade flange e ponta para juntas JGS e JTI DN300 (EFP10 300) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 850
Serviço | 1.2.5.3.2. | COTAÇÃO | 0081 | Extremidade flange e ponta para juntas JGS e JTI DN200 (EFP10 200) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 496.1
Serviço | 1.2.5.3.3. | COTAÇÃO | 0082 | Redução com flanges concêntrica DN300x150 (RFF10 300 150) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 1378.8
Serviço | 1.2.5.3.4. | COTAÇÃO | 0083 | Redução com flanges concêntrica DN200x150 (RFF10 200 150) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 737
Serviço | 1.2.5.3.5. | COTAÇÃO | 0084 | Tubo com flanges L=3,00m DN150 (TFL10/16 150 3000) | UNID | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 1911.5
Serviço | 1.2.5.3.6. | COTAÇÃO | 0085 | Válvula de gaveta c/ flanges e cunha de borracha corpo curto c/ cabeçote Euro 23 PN10/16 DN150 (R23FC10/16 150) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 1500
Serviço | 1.2.5.3.7. | COTAÇÃO | 0128 | MACROMEDIDOR ELETROMAGNÉTICO CARRETEL FLANGEADO PN10 DN150 | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 17303.66
Serviço | 1.2.5.3.8. | SINAPI | 83724 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. | KG | 322.9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 1.54
Serviço | 1.2.5.3.9. | COMPOSIÇÃO | 011 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 150 | UNID | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 462.59
Serviço | 1.2.5.3.10. | SINAPI | 99284 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 5146.47
Serviço | 1.2.5.3.11. | SINAPI | 99291 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_05/2018 | M | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 1957.65
Serviço | 1.2.5.3.12. | SINAPI | 74202/2 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 5.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 75.3
Serviço | 1.2.5.3.13. | COMPOSIÇÃO | 009 | POÇO DE VISITA COM TAMPÃO DE FERRO 250MM PARA REGISTROS E VENTOSAS | UNID | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 830.29
Nível 2 | 1.3. |  |  | CENTRO DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA ZONA ALTA 3 | [5 empty] | 0
Nível 3 | 1.3.1. |  |  | RESERVATÓRIOS APOIADOS 1000M3 ZONA ALTA 3 | [5 empty] | 0
Nível 4 | 1.3.1.1. |  |  | ESCAVAÇÕES, ATERROS E FUNDAÇÕES | [5 empty] | 0
Serviço | 1.3.1.1.1. | SINAPI | 89913 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 2500 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 17.18
Serviço | 1.3.1.1.2. | SINAPI | 72923 | BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE | M3 | 2500 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 71.12
Serviço | 1.3.1.1.3. | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 21250 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0.87
Serviço | 1.3.1.1.4. | SINAPI | 90814 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 30 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 254.52
Serviço | 1.3.1.1.5. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 11.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 12.19
Serviço | 1.3.1.1.6. | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 8.4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 9.73
Serviço | 1.3.1.1.7. | SINAPI | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 68.4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 71.99
Serviço | 1.3.1.1.8. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 88.4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 12.1
Serviço | 1.3.1.1.9. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 206 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 9.74
Serviço | 1.3.1.1.10. | SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 6.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 417.79
Nível 4 | 1.3.1.2. |  |  | SISTEMA DE DRENAGEM DA FUNDAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS APOIADOS | [5 empty] | 0
Serviço | 1.3.1.2.1. | SINAPI | 74033/1 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA LISA) TIPO PEAD, E=2MM. | M2 | 597.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 43.08
Serviço | 1.3.1.2.2. | COMPOSIÇÃO | 008 | EXECUÇÃO DE DRENAGEM INFERIOR DO RESERVATÓRIO APOIADO COM TUBOS DE PVC/PBA CLASSE 20 PERFURADOS, INCLUSO CONEXÕES E ASSENTAMENTO | M | 236 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 29.47
Serviço | 1.3.1.2.3. | SINAPI | 83682 | CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 | M3 | 89.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 114.22
Serviço | 1.3.1.2.4. | SINAPI | 83739 | FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10 | M2 | 597.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 5.94
Serviço | 1.3.1.2.5. | SINAPI | 79482 | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO | M3 | 179.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 74.05
Nível 4 | 1.3.1.3. |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS DOS RESERVATÓRIOS APOIADOS | [5 empty] | 0
Serviço | 1.3.1.3.1. | COTAÇÃO | 0090 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL CONSTRUIDO EM CHAPAS METALICAS SOLDADAS APOIADO FUNDO PLANO VOLUME NOMINAL 1000M3 DIAMETRO 19,0M ALTURA 4,2M - INCLUSO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MONTAGEM E SOLDAGEM E PINTURA EPOXI POLIAMIDA ANTICORROSIVA INTERNA E EXTERNA, ESCADAS, GUARDA-CORPOS, FLANGES E DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PROJETOS | UNID | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 756000
Nível 3 | 1.3.2. |  |  | RESERVATÓRIO ELEVADO 500M3 ZONA ALTA 3 | [5 empty] | 0
Nível 4 | 1.3.2.1. |  |  | FUNDAÇÕES RESERVATÓRIO ELEVADO | [5 empty] | 0
Serviço | 1.3.2.1.1. | COTAÇÃO | 0087 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA DMT DE 50,1 A 100 KM - SETOP MG FUN-HEL-006 | VB | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 12000
Serviço | 1.3.2.1.2. | SINAPI | 90810 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 156 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 124.16
Serviço | 1.3.2.1.3. | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 10.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 110.99
Serviço | 1.3.2.1.4. | SINAPI | 95602 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_11/2016 | UN | 11 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 21.32
Serviço | 1.3.2.1.5. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 119.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 12.1
Serviço | 1.3.2.1.6. | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 85.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 10.34
Serviço | 1.3.2.1.7. | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 141 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 7.9
Serviço | 1.3.2.1.8. | SINAPI | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 709.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 6.97
Serviço | 1.3.2.1.9. | SINAPI | 96549 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 383.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 5.83
Serviço | 1.3.2.1.10. | SINAPI-I | 38409 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 10.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 351.12
Serviço | 1.3.2.1.11. | SINAPI-I | 25950 | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 | M3 | 52.7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 29.47
Serviço | 1.3.2.1.12. | SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 52.7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 26.13
Serviço | 1.3.2.1.13. | SINAPI | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | 40 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 133.81
Nível 4 | 1.3.2.2. |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS RESERVATÓRIO ELEVADO | [5 empty] | 0
Serviço | 1.3.2.2.1. | COTAÇÃO | 0089 | TUBO DE AÇO COM COSTURA D=900MM E=12,7MM L=8,00M | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 24724
Serviço | 1.3.2.2.2. | SINAPI-I | 38409 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 5.1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 351.12
Serviço | 1.3.2.2.3. | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 5.1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 160.49
Serviço | 1.3.2.2.4. | COTAÇÃO | 0091 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL CONSTRUIDO EM CHAPAS METALICAS SOLDADAS ELEVADO FUNDO CÔNICO VOLUME NOMINAL 500M3 DIAMETRO DO TANQUE 8,0m ALTURA DO TANQUE 8,45m ALTURA TOTAL DO RESERVATÓRIO 20,6m INCLUSO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MONTAGEM E SOLDAGEM E PINTURA ANTICORROSIVA INTERNA E EXTERNA COM ESCADAS, GUARDA CORPOS, FLANGES E DEMAIS ACESSORIOS CONFORME PROJETOS | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 1057119.97
Nível 4 | 1.3.2.3. |  |  | SPDA RESERVATÓRIO ELEVADO | [5 empty] | 0
Serviço | 1.3.2.3.1. | SINAPI | 8260 | INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 2600.14
Nível 3 | 1.3.3. |  |  | CASA DE BOMBAS, CAIXAS DE DESCARGA, TUBOS, CONEXÕES E VÁLVULAS DO CENTRO DE RESERVAÇÃO ZONA ALTA 3 | [5 empty] | 0
Nível 4 | 1.3.3.1. |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS CASA DE BOMBAS | [5 empty] | 0
Serviço | 1.3.3.1.1. | COTAÇÃO | 0088 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT DE 50,1 A 100 KM - SETOP MG FUN-TRA-026 | VB | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 1500
Serviço | 1.3.3.1.2. | SINAPI | 90883 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 54 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 63.5
Serviço | 1.3.3.1.3. | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 1.1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 110.99
Serviço | 1.3.3.1.4. | SINAPI | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016 | UN | 9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 16.78
Serviço | 1.3.3.1.5. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 101.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 12.19
Serviço | 1.3.3.1.6. | SINAPI | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 96.7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 10.4
Serviço | 1.3.3.1.7. | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 113 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 9.73
Serviço | 1.3.3.1.8. | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 121.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 7.84
Serviço | 1.3.3.1.9. | SINAPI | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 79.7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 6.85
Serviço | 1.3.3.1.10. | SINAPI | 92417 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 23.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 99.1
Serviço | 1.3.3.1.11. | SINAPI | 92456 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 42.4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 85.38
Serviço | 1.3.3.1.12. | SINAPI | 95937 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2017 | M2 | 5.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 272.47
Serviço | 1.3.3.1.13. | SINAPI | 95945 | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | KG | 21.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 10.66
Serviço | 1.3.3.1.14. | SINAPI-I | 38409 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 9.7 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 351.12
Serviço | 1.3.3.1.15. | SINAPI-I | 25950 | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 | M3 | 9.7 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 29.47
Serviço | 1.3.3.1.16. | SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 9.7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 26.13
Nível 4 | 1.3.3.2. |  |  | COBERTURA, PORTAS, ACABAMENTOS E PINTURAS CASA DE BOMBAS | [5 empty] | 0
Serviço | 1.3.3.2.1. | SINAPI | 87513 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 79.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 71.6
Serviço | 1.3.3.2.2. | SINAPI | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | M | 19.9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 17.65
Serviço | 1.3.3.2.3. | SINAPI | 73937/3 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 91.65
Serviço | 1.3.3.2.4. | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 159.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 6.43
Serviço | 1.3.3.2.5. | SINAPI | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 159.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 26.25
Serviço | 1.3.3.2.6. | SINAPI | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 159.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 21.54
Serviço | 1.3.3.2.7. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 159.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 10.85
Serviço | 1.3.3.2.8. | SINAPI | 94218 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 26.9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 64.35
Serviço | 1.3.3.2.9. | SINAPI | 92581 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 26.9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 36.05
Serviço | 1.3.3.2.10. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 5.7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 411.56
Nível 4 | 1.3.3.3. |  |  | TUBOS, CONEXÕES E VÁLVULAS ENTRE OS RESERVATÓRIOS E CASA DE BOMBAS | [5 empty] | 0
Serviço | 1.3.3.3.1. | COTAÇÃO | 0092 | Curva 45° com flanges DN300 (C45FF10 300) | UNID | 4 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 1780
Serviço | 1.3.3.3.2. | COTAÇÃO | 0093 | Curva 90° com flanges DN250 (C90FF10 250) | UNID | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 1400
Serviço | 1.3.3.3.3. | COTAÇÃO | 0095 | Curva 90° com flanges DN150 (C90FF10/16 150) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 800
Serviço | 1.3.3.3.4. | COTAÇÃO | 0096 | Curva 90° com flanges DN200 (C90FF10 200) | UNID | 3 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 1200
Serviço | 1.3.3.3.5. | COTAÇÃO | 0094 | Curva 90° com flanges DN300 (C90FF10 300) | UNID | 6 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 1800
Serviço | 1.3.3.3.6. | COTAÇÃO | 0099 | Curva 90° com flanges e pé DN150 (CP90FF10/16 150) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 1100
Serviço | 1.3.3.3.7. | COTAÇÃO | 0097 | Curva 90° com flanges e pé DN300 (CP90FF10 300) | UNID | 4 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 4500
Serviço | 1.3.3.3.8. | COTAÇÃO | 0038 | Extremidade flange e bolsa com junta elástica JGS DN300 (EFJGS10 300) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 900
Serviço | 1.3.3.3.9. | COTAÇÃO | 0131 | Flange cego DN300 (FC10 300) | UNID | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 718.8
Serviço | 1.3.3.3.10. | COTAÇÃO | 0132 | Junta de desmontagem travada axialmente PN10 DN150 (JDTA10 150) | UNID | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 1407.15
Serviço | 1.3.3.3.11. | COTAÇÃO | 0101 | Junta de desmontagem travada axialmente PN10 DN200 (JDTA10 200) | UNID | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 1430
Serviço | 1.3.3.3.12. | COTAÇÃO | 0083 | Redução com flanges concêntrica DN200x150 (RFF10 200 150) | UNID | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 737
Serviço | 1.3.3.3.13. | COTAÇÃO | 0133 | Toco com flanges L = 0,25 m DN300 | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 1774.5
Serviço | 1.3.3.3.14. | COTAÇÃO | 0102 | Toco com flanges L = 0,50 m PN10 DN200 (TOL500F10 200 500) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 896
Serviço | 1.3.3.3.15. | COTAÇÃO | 0134 | TUBO COM FLANGES DN300 L=3,5m (TFL10 300 3500) | UNID | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 4290
Serviço | 1.3.3.3.16. | COTAÇÃO | 0135 | TUBO COM FLANGES DN300 L=2,96 (TFL10 300 2960) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 3871.94
Serviço | 1.3.3.3.17. | COTAÇÃO | 0136 | TUBO COM FLANGES DN300 L=3,14 (TFL10 300 3140) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 4010.96
Serviço | 1.3.3.3.18. | COTAÇÃO | 0137 | TUBO COM FLANGES DN300 L=2,50 (TFL10 300 2500) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 3516
Serviço | 1.3.3.3.19. | COTAÇÃO | 0138 | TUBO COM FLANGES DN300 L=1,05 (TFL10 300 1050) | UNID | 5 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 2393.7
Serviço | 1.3.3.3.20. | COTAÇÃO | 0139 | TUBO COM FLANGES DN300 L=2,39 (TFL10 300 2390) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 3430.46
Serviço | 1.3.3.3.21. | COTAÇÃO | 0140 | TUBO COM FLANGES DN300 L=1,25 (TFL10 300 1250) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 2548.5
Serviço | 1.3.3.3.22. | COTAÇÃO | 0141 | TUBO COM FLANGES DN300 L=1,89 (TFL10 300 1890) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 3043.46
Serviço | 1.3.3.3.23. | COTAÇÃO | 0142 | TUBO COM FLANGES DN300 L=2,34 (TFL10 300 2340) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 3391.96
Serviço | 1.3.3.3.24. | COTAÇÃO | 0143 | TUBO COM FLANGES DN250 L=3,50 (TFL10 250 3500) | UNID | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 3774.65
Serviço | 1.3.3.3.25. | COTAÇÃO | 0144 | TUBO COM FLANGES DN300 L=2,60 (TFL10 300 2600) | UNID | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 3593.4
Serviço | 1.3.3.3.26. | COTAÇÃO | 0145 | TUBO COM FLANGES DN150 L=4,20 (TFL10/16 150 4200) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 2604.6
Serviço | 1.3.3.3.27. | COTAÇÃO | 0146 | TUBO COM FLANGES DN200 L=2,00 (TFL10 200 2000) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 2060.5
Serviço | 1.3.3.3.28. | COTAÇÃO | 0147 | TUBO COM FLANGES DN150 L=3,50 (TFL10/16 150 3500) | UNID | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 2294.5
Serviço | 1.3.3.3.29. | COTAÇÃO | 0148 | TUBO COM FLANGES DN200 L=5,80 (TFL10 200 5800) | UNID | 3 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 4061.2
Serviço | 1.3.3.3.30. | COTAÇÃO | 0149 | TUBO COM FLANGES DN150 L=3,04 (TFL10/16 150 3040) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 2090.72
Serviço | 1.3.3.3.31. | COTAÇÃO | 0150 | TUBO COM FLANGES DN150 L=2,29 (TFL10/16 150 2290) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 1758.47
Serviço | 1.3.3.3.32. | COTAÇÃO | 0151 | TUBO COM FLANGES DN300 L=1,20 (TFL10 300 1200) | UNID | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 2509.8
Serviço | 1.3.3.3.33. | COTAÇÃO | 0152 | TUBO COM FLANGES DN300 L=2,00 (TFL10 300 2000) | UNID | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 3129
Serviço | 1.3.3.3.34. | COTAÇÃO | 0153 | TUBO COM FLANGES DN300 L=5,80 (TFL10 300 5800) | UNID | 6 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 6070.2
Serviço | 1.3.3.3.35. | COTAÇÃO | 0154 | TÊ COM FLANGES DN300X200 (TFF10 300 200) | UNID | 4 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 2084
Serviço | 1.3.3.3.36. | COTAÇÃO | 0155 | TÊ COM FLANGES DN150x150 (TFF10/16 150 150) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 837.5
Serviço | 1.3.3.3.37. | COTAÇÃO | 0156 | TÊ COM FLANGES DN300X100 (TFF10 300 100) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 2489
Serviço | 1.3.3.3.38. | COTAÇÃO | 0157 | TÊ COM FLANGES DN300X300 (TFF10 300 300) | UNID | 3 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 3383
Serviço | 1.3.3.3.39. | COTAÇÃO | 0056 | Ventosa tríplice função flangeada DN100 (VTF10/16 100) | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 1498
Serviço | 1.3.3.3.40. | COTAÇÃO | 0127 | Válvula de gaveta c/ flanges e cunha de borracha corpo curto c/ volante Euro 23 PN10/16 DN200 (R23FC10/16 200) | UNID | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 2500
Serviço | 1.3.3.3.41. | COTAÇÃO | 0085 | Válvula de gaveta c/ flanges e cunha de borracha corpo curto c/ cabeçote Euro 23 PN10/16 DN150 (R23FC10/16 150) | UNID | 5 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 1500
Serviço | 1.3.3.3.42. | COTAÇÃO | 0060 | Válvula de gaveta c/ flanges e cunha de borracha corpo curto c/ cabeçote Euro 23 DN300 (R23FC10/16 300) | UNID | 6 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 5400
Serviço | 1.3.3.3.43. | COTAÇÃO | 0158 | válvula de retenção de ferro fundido fechamento rápido tipo dupla portinhola wafer DN150 | UNID | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 1591.2
Serviço | 1.3.3.3.44. | SINAPI | 83724 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. | KG | 9493.4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 1.54
Serviço | 1.3.3.3.45. | COMPOSIÇÃO | 010 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 100 | UNID | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 187.83
Serviço | 1.3.3.3.46. | COMPOSIÇÃO | 011 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 150 | UNID | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 462.59
Serviço | 1.3.3.3.47. | COMPOSIÇÃO | 012 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 200 | UNID | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 539.68
Serviço | 1.3.3.3.48. | COMPOSIÇÃO | 014 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 300 | UNID | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 732.43
Serviço | 1.3.3.3.49. | COTAÇÃO | 0009 | ARRUELA DE BORRACHA SBR PARA FLANGE PN 10/16 DN 100 | UNID | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 3.12
Serviço | 1.3.3.3.50. | COTAÇÃO | 0010 | ARRUELA DE BORRACHA SBR PARA FLANGE PN 10/16 DN 150 | UNID | 22 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 7.23
Serviço | 1.3.3.3.51. | COTAÇÃO | 0011 | ARRUELA DE BORRACHA SBR PARA FLANGE PN 10/16 DN 200 | UNID | 20 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 15.73
Serviço | 1.3.3.3.52. | COTAÇÃO | 0012 | ARRUELA DE BORRACHA SBR PARA FLANGE PN 10/16 DN 250 | UNID | 10 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 8.05
Serviço | 1.3.3.3.53. | COTAÇÃO | 0013 | ARRUELA DE BORRACHA SBR PARA FLANGE PN 10/16 DN 300 | UNID | 70 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 12.93
Serviço | 1.3.3.3.54. | COTAÇÃO | 0021 | PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM PORCA E ARRUELA PARA JUNTAS FLANGEADAS DIMENSÃO NOMINAL M16 CONFORME NBR7675 | CONJ. | 16 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 7.8
Serviço | 1.3.3.3.55. | COTAÇÃO | 0022 | PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM PORCA E ARRUELA PARA JUNTAS FLANGEADAS DIMENSÃO NOMINAL M20 CONFORME NBR7675 | CONJ. | 1296 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 8.8
Nível 4 | 1.3.3.4. |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDROMECÂNICAS | [5 empty] | 0
Serviço | 1.3.3.4.1. | COTAÇÃO | 0129 | CONJUNTO MOTO-BOMBA BIPARTIDA 50 CV, 1775 rpm, TENSÃO 220V TRIFÁSICO, COM CONJUNTO BASE DE VIGA, ALTURA MANOMÉTRICA DE 22 MCA, VAZÃO DE 350m³/h. | CONJ. | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 28946.845
Serviço | 1.3.3.4.2. | COTAÇÃO | 0130 | QUADRO COMANDO DE BOMBAS COMPLETO PARA ATENDER DOIS MOTORES 50 CV TRIFÁSICO 220V - PARTIDA COM SOFT STARTER | UNID | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 37545
Serviço | 1.3.3.4.3. | SINAPI-I | 39209 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 0.37
Serviço | 1.3.3.4.4. | SINAPI-I | 39175 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 0.71
Serviço | 1.3.3.4.5. | SINAPI-I | 1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 1.7
Serviço | 1.3.3.4.6. | SINAPI-I | 1871 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 4 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 3.05
Serviço | 1.3.3.4.7. | SINAPI-I | 2609 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 4.36
Serviço | 1.3.3.4.8. | SINAPI-I | 2633 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 4.42
Serviço | 1.3.3.4.9. | SINAPI-I | 4375 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | UN | 4 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 0.07
Serviço | 1.3.3.4.10. | SINAPI-I | 11057 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ") | UN | 4 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 0.09
Serviço | 1.3.3.4.11. | SINAPI-I | 993 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 34.1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 1.14
Serviço | 1.3.3.4.12. | SINAPI-I | 1020 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 11.3 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 4.96
Serviço | 1.3.3.4.13. | SINAPI-I | 995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 22.1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 7.61
Serviço | 1.3.3.4.14. | SINAPI-I | 1022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 76 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 1.58
Serviço | 1.3.3.4.15. | SINAPI-I | 996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | 18.1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 11.58
Serviço | 1.3.3.4.16. | SINAPI-I | 38092 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 1.57
Serviço | 1.3.3.4.17. | SINAPI-I | 38062 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 4.83
Serviço | 1.3.3.4.18. | SINAPI-I | 12147 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | 3 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 9.59
Serviço | 1.3.3.4.19. | SINAPI-I | 34709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 64.04
Serviço | 1.3.3.4.20. | SINAPI-I | 2391 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | UN | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 349.31
Serviço | 1.3.3.4.21. | SINAPI-I | 34714 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A | UN | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 76.48
Serviço | 1.3.3.4.22. | SINAPI-I | 34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 9.12
Serviço | 1.3.3.4.23. | SINAPI-I | 34616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 52.27
Serviço | 1.3.3.4.24. | SINAPI-I | 39471 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 8 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 104.97
Serviço | 1.3.3.4.25. | SINAPI-I | 39447 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 152.82
Serviço | 1.3.3.4.26. | SINAPI-I | 2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | 4.4 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 1.39
Serviço | 1.3.3.4.27. | SINAPI-I | 2689 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | M | 9.6 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 1.28
Serviço | 1.3.3.4.28. | SINAPI-I | 2690 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | M | 16.8 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 2.38
Serviço | 1.3.3.4.29. | SINAPI-I | 21128 | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | M | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 9.05
Serviço | 1.3.3.4.30. | SINAPI-I | 3780 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) | UN | 4 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 50.01
Serviço | 1.3.3.4.31. | SINAPI-I | 1091 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | UN | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 19.47
Serviço | 1.3.3.4.32. | SINAPI-I | 862 | CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO | M | 3 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 4.19
Serviço | 1.3.3.4.33. | SINAPI-I | 34643 | CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | UN | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 10.62
Serviço | 1.3.3.4.34. | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 37.64
Serviço | 1.3.3.4.35. | SINAPI-I | 7569 | HASTE ANCORA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 16 MM X 2000 MM | UN | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 42.25
Serviço | 1.3.3.4.36. | SINAPI-I | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 6.14
Serviço | 1.3.3.4.37. | SINAPI-I | 5050 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM | UN | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 267.9
Serviço | 1.3.3.4.38. | SINAPI | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 22.63
Serviço | 1.3.3.4.39. | SINAPI-I | 38056 | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | UN | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 14.4
Serviço | 1.3.3.4.40. | SINAPI-I | 39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO (TERMOPLASTICO), COM DISJUNTOR | UN | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 154.49
Serviço | 1.3.3.4.41. | SINAPI-I | 13395 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 186.72
Serviço | 1.3.3.4.42. | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 21.14
Serviço | 1.3.3.4.43. | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 352 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 16.01
Serviço | 1.3.3.4.44. | SINAPI | 88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 352 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 21.88
Nível 3 | 1.3.4. |  |  | CAIXAS DE DESCARGA DOS RESERVATÓRIOS | [5 empty] | 0
Serviço | 1.3.4.0.1. | SINAPI | 99290 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 2789.2
Serviço | 1.3.4.0.2. | SINAPI | 99241 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018 | M | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 1250.43
Serviço | 1.3.4.0.3. | SINAPI | 99320 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 5512.36
Serviço | 1.3.4.0.4. | SINAPI | 99321 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_05/2018 | M | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 1978.95
Serviço | 1.3.4.0.5. | SINAPI | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 216 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 9.18
Serviço | 1.3.4.0.6. | SINAPI | 92220 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 96 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 129.06
Serviço | 1.3.4.0.7. | SINAPI | 93375 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 197.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 14.28
Nível 2 | 1.4. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - FRENTE ZONA ALTA 3 | [5 empty] | 0
Serviço | 1.4.0.0.1. | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 6447.16
Serviço | 1.4.0.0.2. | SINAPI | 88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2816 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 28.87
Serviço | 1.4.0.0.3. | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 704 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 97.48
Nível 2 | 1.5. |  |  | PROJETO 'AS BUILT' DA OBRA - FRENTE ZONA ALTA 3 | [5 empty] | 0
Serviço | 1.5.0.0.1. | SINAPI | 90771 | AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 53.61
Serviço | 1.5.0.0.2. | SINAPI | 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 60.51
Serviço | 1.5.0.0.3. | SINAPI | 90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 132.92

## BDI1 LOTE1
OBJETO
CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS E RESERVATÓRIOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA ALTA 3 E ZONA MÉDIA 4
LOTE 1
ADUTORAS E RESERVATÓRIOS ZONA ALTA 3
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | [6 empty] | Não
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 2%
Itens |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  | AC | 6% | - | 3.43% | 4.93% | 6.71%
Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.75% | - | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.2641
Risco |  |  | R | 1.7% | - | 1% | 1.39% | 1.74%
Despesas Financeiras |  |  | DF | 1.17% | - | 0.94% | 0.99% | 1.17%
Lucro |  |  | L | 8.7% | - | 6.74% | 8.04% | 9.4%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 2% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 26.41% | OK | 20.76% | 24.18% | 26.44%
BDI COM desoneração |  |  | BDI DES | 26.41%
Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS)

## BDI2 LOTE 1
OBJETO
CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS E RESERVATÓRIOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA ALTA 3 E ZONA MÉDIA 4
LOTE 1
ADUTORAS E RESERVATÓRIOS ZONA ALTA 3
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESONERAÇÃO
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | [6 empty] | Não
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 0%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 2%
Itens |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  | AC | 1.76% | - | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.3% | - | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Risco |  |  | R | 0.56% | - | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Despesas Financeiras |  |  | DF | 1.11% | - | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Lucro |  |  | L | 4% | - | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 12% | OK | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 0.12
BDI COM desoneração |  |  | BDI DES | 12%
Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS)

## CFF LOTE1
OBJETO
CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS E RESERVATÓRIOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA ALTA 3 E ZONA MÉDIA 4
LOTE 1
ADUTORAS E RESERVATÓRIOS ZONA ALTA 3
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO LOTE 1
Item | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R$) | Início de Obra 01/12/19 | Parcela 1 jan/20 | Parcela 2 fev/20 | Parcela 3 mar/20 | Parcela 4 abr/20 | Parcela 5 mai/20 | Parcela 6 jun/20 | Parcela 7 jul/20 | Parcela 8 ago/20
1. | ADUTORAS E RESERVATÓRIOS ZONA ALTA 3 | 0 | Parcela (%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Parcela (R$) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Acumulado (%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS NO CENTRO DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA TRATADA ZONA ALTA 3 | 0 | Parcela (%)
|  |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | ADUTORAS E SUB-ADUTORAS | 0 | Parcela (%)
|  |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | CENTRO DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA ZONA ALTA 3 | 0 | Parcela (%)
|  |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - FRENTE ZONA ALTA 3 | 0 | Parcela (%)
|  |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | PROJETO 'AS BUILT' DA OBRA - FRENTE ZONA ALTA 3 | 0 | Parcela (%)
|  |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0